Дом здравља Ваљево

Питања:

Одговори:

Одговор 1.

Наручилац је поменуту техничку карактеристику код ЕКГ апарата захтевао из разлога лакшег доношења одлуке и прецизније дијагностике лекара у акутним ситуацијама када је пацијентима угрожен живот. Тромболиза опције код ЕКГ апарата лекарима омогућава бржу и адекватнију реакцију приликом збрињавања угрожених пацијената. Након истраживања тржишта ЕКГ апарата наручилац се уверио у постојање више произвођача који поседују апарате са потребним софтвером.

Из  наведеног разлога наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама.

Одговор 2.

Минимални тражени sampling rate  је 1000 Hz, самим тим, све вредности изнад дате вредности су такође  прихватљиве.

Комисија за јавне набавке