Dom zdravlja Valjevo

Pitanje:

Molim Vas da odgovorite na pitanje vezano za JN 1-3/2017.

U partiji 8 EKG aparat pod stavkom 13 traži se da Aparat mora posedovati opciju nadogradnje tromboliza softverom.

Tražena karakteristika nije standardna za EKG aparat i na tržištu Srbije postoji samo jedna firma čiji aparat ima traženu karakteristiku. S’ obzirom da je tražena karakteristika opciona  molim Vas da je izostavite iz konkursne dokumentacije kako bi što veći broj ponuđača mogao da učestvuje u nabavci u skladu sa zakonom o javnim nabavkama.

Odgovor:

Dom zdravlja Valjevo poseduje tromboliza softver, te je potrebno da EKG aparati imaju mogućnost nadogradnje. Svakako, naručilac tehničku specifikaciju sačinjava po sosptvenim potrebama. Takođe, moramo naglasiti, da ovu karateristiku poseduju aparati jednog proizvođača, a ne ponuđača, tako da naručilac smatra da navedenom tehničkom karakteristikom ne sprečava ponuđače da učestvuju u javnoj nabavci pod istim uslovima.

Naručilac neće menjati tehničke karakteristike za EKG aparat.

Komisija za javnu nabavku