Dom zdravlja Valjevo

04.03.2017.

**Pitanje:**

Molimo Vas za izmenu predmetne JN u delu tehničke specifikacije

kod homogenog PVC poda da umesto ukupna masa 3120 g/m2

postavite zahtev do 3120 g/m2. Razlog je što mi imamo homogeni PVC  koji upotpunosti odgovara zahtevima iz JN  ali ima težinu 2800 g/m2. Navedena razlika niučemu neće ugroziti kvalitet poda.

**Odgovor:**

Naručilac će izvršiti izmenu tehničke specifikacije.

 Komisija za javnu nabavku