Дом здравља Ваљево

Датум: 16.11.2018.

Питање:

Ставка 3: навлака за ултразвучну сонду, да ли је за наручиоца прихватљиво да се за наведену ставку понуде презервативи, обзиром да се исти користе као заштита за сонду приликом медицинских интервенција?

Одговор:

За наручиоца је прихватљиво да се за наведену ставку понуде презервативи.

 Комисија за јавну набавку