Дом здравља Ваљево

Датум: 23.07.2018

Ваљево

Молимо Вас да нам одговорите на питање везано за поступак  јавне набавке медицинске опреме број ЈН бр.1.1.3- II /2018.

У партији број 3 фрижидери за вакцине између осталих тражених карактеристика навели сте да је потребно да фрижидери имају температурни опсег од 0˚Ц до +10˚Ц. Обзиром да се према важећим препорукама и правилницима Светске здравствене организације вакцине чувају на +5˚Ц ±3˚Ц да ли је прихватљиво понудити фрижидере температурног опсега од +2 ˚Ц до +8 ˚Ц а који у свему осталом одговарају траженим карактеристикама.

Одговор:

Наручилац остаје при траженим карактеристикама и неће мењати техничку спецификацију.

Комисија за јавну набавку