Dom zdravlja Valjevo

26.07.2018.godine

Molimo Vas da nam odgovorite na pitanje vezano za postupak  javne nabavke medicinske opreme broj ЈН бр.1.1.3- II /2018.

U partiji broj 3 frižideri za vakcine između ostalih traženih karakteristika naveli ste da je potrebno da frižideri imaju temperaturni opseg od 0˚C do +10˚C. Obzirom da se prema važećim preporukama i pravilnicima Svetske zdravstvene organizacije vakcine čuvaju na +5˚C ±3˚C da li je prihvatljivo ponuditi frižidere temperaturnog opsega od +2 ˚C do +8 ˚C a koji u svemu ostalom odgovaraju traženim karakteristikama.

Odgovor:

Naručilac će izmeniti Konkursnu dokumentaciju u pogledu temperaturnog opsega i uskladiti je sa preporukama i pravilnicima SZO.

 Komisija za javnu nabavku