Број: ДЗ-01-1998

Датум: 03.07.2018.

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ РЕНТГЕН АПАРАТА,

(ЈН бр. 1.3.1/2018)

Рок за достављање понуда: 18.07.2018. до 09,00 ч.

Јавно отварање понуда : 18.07.2018.  са почетком у у 09,30 ч.

у Ваљеву,  јул 2018. године

На основу Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (,,Сл.гласник РС“, број 29/2013, 104/2013 и 68/2015), у даљем тексту: Закон) конкурсна документација садржи:

| Позив за подношење понуде ............................................. | стр. 3 |
| --- | --- |
| Упутство понуђачима како да сачине понуду ................... | стр. 5 |
| Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку .......................................................... | стр. 11 |
| Образац за оцену испуњености услова ............................ | стр. 13 |
| Подаци о понуђачу ............................................................. | стр. 14 |
| Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде .......................................................... | стр. 15 |
| Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем ............ | стр. 16 |
| Изјава о ангажовању подизвођача .................................... | стр. 17 |
| Подаци о подизвођачу ....................................................... | стр. 18 |
| Подаци о понуђачу који је учесник у зајеничкој понуди ... | стр. 19 |
| Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду .... | стр. 20 |
| Изјава о независној понуди ............................................... Изјава о поштовању обавеза........................................... | стр. 21 стр. 22 |
| Трошкови израде понуде ................................................... | стр. 23 |
| Структура цена ................................................................... | стр. 24 |
| Образац понуде .................................................................. | стр. 41 |
| Модел уговора .................................................................... | стр. 42 |

Технички опис ...........................................................          стр. 48

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| Назив наручиоца: Адреса: ПИБ: Матични број: Шифра делатности: Број рачуна: Интернет адреса: | Дом здравља Ваљево Улица Железничка 12, 14000 Ваљево 107041023 17817361 8621 840-830661-75 http://www.dzvaljevo.rs |
| --- | --- |

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА

Јавна набавка услуга спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12; 14/2015 и 68/2015), Подзаконским актима и Одлуком о покретању поступка бр. ДЗ-01-1996 од 04.07.2018. године.

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови -  адаптација просторије за инсталацију рентген апарата.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45400000 завршни грађевински радови

Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су Одлуком о буџету Града Ваљева  за 2018. годину.

1.4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће позвати понуђаче чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом и најповољнију понуду изабрати жребом.

Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:

- Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом да присуствују поступку жребања;

- Поступак жребања водиће комисија и биће обављен у просторијама наручиоца;

- Комисија ће водити записник о поступку жребања;

- Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом;

- Жребање ће бити обављено тако што ће комисија извршити извлачење једне куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће наручилац доделити уговор.

1.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Сва заинтересована лица кокнкурсну документацију могу лично преузети на адреси наручиоца: Дом здравља Ваљево, улица Железничка 12, 14000 Ваљево, од 08,00 до 14,00 часова, уз овлашћење за преузимање конкурсне документације.

Кокнкурсна документација се може преузети и на интернет адреси наручиоца и Порталу јавних набавки.

1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом и техничком спецификациом наручиоца који је саставни део конкурсне документације.

Понуђач понуду подноси лично или посредно путем поште у затвореној коверти.

На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен „Помоћни образац“ (ПО1, страна 50 конкурсне документације) који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона, e-mail адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок за подношење понуда је 18.07.2018.г. до 09,00 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу наручиоца до 18.07.2018.г. до 09,00 часова, на адресу Дома здравља Ваљево, писарница, улица Железничка 12, 14000 Ваљево.

Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку  адаптација просторије за инсталацију рентген апарата, ЈН. бр. 1.3.1/2018. Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.

1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда биће одржано 18.07.2018. у 09,30 часова, на адреси: Дом здравља Ваљево, улица Железничка 12, 14000 Ваљево, сала за састанке.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.

О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују чланови комисије и присутни представници понуђача који преузимају примерак записника.

Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.

1.8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ

УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана  од дана јавног отварања понуда

1.10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Контакт особа за преузимање конкурсне документације је Весна Јокић, телефон 014-3150051, моб тел. 064/8321300.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду, мора бити састављена на српском језику.

Поступак отварања понуда води се на српском језику.

2.2.  ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкункурсне документације, и то:

П Р И Л О З И:

1.     Пописна листа или списак основних средстава или

аналитичке картице основних средстава или уговор

о куповини или рачун и отпремница  и копија

саобраћајне дозволе............................................................	Прилог бр. 1

2.    М обрсаци, уговори и личне лиценце.................................      Прилог бр. 2

3.   Банкарска гаранција..............................................................	Прилог бр. 3

О Б Р А С Ц И:

| 1. | Образац за оцену испуњености обавезних услова....... | Образац бр. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о понуђачу............................................................ | Образац бр. 2 |
| 3. | Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састваљање и потписивање понуде.......................................................... | Образац бр. 3 |
| 4. | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем............. | Образац бр. 4 |
| 5. | Изјава о ангажовању подизвођача................................... | Образац бр. 4а |
| 6. | Подаци о подизвођачу....................................................... | Образац бр. 4б |
| 7. | Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди.. | Образац бр. 5 |
| 8. | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду.... | Образац бр. 5а |
| 9. | Изјава о независној понуди ............................................. | Образац бр. 6 |
| 10. | Изјава о поштовању обавеза............................................. | Образац бр. 7 |
| 11. | Трошкови припреме понуде............................................... | Образац бр. 8 |
| 12. | Структура цена.................................................................... | Образац бр. 9 |
| 13. | Образац понуде................................................................... | Образац бр. 10 |
| 14. | Модел уговора...................................................................... | Образац бр. 11 |

2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора бити састављена тако да понуђач све захтеване податке упише у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном оловком, свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

Пожељно је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно уметати.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача - носиоца посла.

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ – адаптација просторије за инсталацију рентген апарата, ЈН. бр. 1.3.1/2018 (НЕ ОТВАРАТИ).Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена допуна или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана  од 08,00 до 14,00 часова, на адресу наручиоца.

Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају  измене  понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне  укупне цене након извршене измене понуде.

2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50 %  и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) истог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је непоходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

2.9. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Плаћње ће се вршити у року од 20 дана од дана испостаљања окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из поуде, и потписаним од стране стручног надзора.

2.10. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Понуђач је дужан да услугу изврши у року од 45 (четрдесетпет) календарских дана,  од дана потписивања уговора.

2.11. ГАРАНТНИ РОК

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача.

Гарантни период тече од момента уградње материјала.

За  извршену услугу важи гарантни рок од 2 ( две)  године.

Гарантни период тече од момента окончања и примопредаје услуге.

2.12. ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити изражена у динарима са и без пореза на додату вредност и иста је фиксна до извршења уговора.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 92. Закона о јавним набавкама.

2.13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група         понуђача је у обавези да уз понуду достави  банкарску гаранцију на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а за озбиљност понуде, са роком важности 60 дана дуже од дана отварања понуде, која мора бити безусловна, без приговора и платива на први позив у корист наручиоца - ОРИГИНАЛ

Банкарска гаранција се активира у случају :

а) да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се проглашава неисправном и наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);

б) ако изабрани понуђач у року од 10 дана од дана закључења уговора наручиоцу не достави меницу за добро извршење посла и меницу за отклањање грешака у гарантном року, у ком случају се уговор може раскинути;

- Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да при потписивању уговора преда наручиоцу једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „ без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана дужи од уговореног рока извршења услуге, као средство за добро извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача.

3. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да приликом примопредаје услуга наручиоцу преда једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „ без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана дужи од гарантног рока на изведене радове, као средство за отклањања грешака у гарантном року. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца а у корист наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача. Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац може да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем, понуђач доставља наведена средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.

2.14. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

2.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде као и да укаже на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на е-mail: nabavka@dzvaljevo.rs.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од стране понуђача, одговор објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

2.16. РОК  ВАЖНОСТИ  ПОНУДЕ

Рок важности понуде je 45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда.

2.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће позвати понуђаче чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом и најповољнију понуду изабрати жребом.

Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:

- Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом да присуствују поступку жребања;

- Поступак жребања водиће комисија и биће обављен у просторијама наручиоца;

- Комисија ће водити записник о поступку жребања;

- Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом;

- Жребање ће бити обављено тако што ће комисија извршити извлачење једне куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће наручилац доделити уговор.

2.19. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана  од дана јавног отварања понуда

Образложену Одлуку о додели уговора, наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

2.20. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

2.21. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити захтев за заштиту права понуђача уз уплату прописане таксе, у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, односно поступити у складу са одредбама члан 148. – 153. Закона о јавним набавкама које уређују поступак заштите права понуђача.

2.22. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних шест месеци.

2.23. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или, модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

2.24. ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

Понуђач је дужан  да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

3. УПУСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне  и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са  чланом 75. и 76 Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12; 14/2015 и 68/2015), Испуњеност обавезних услова понуђач доказује обрасцима број 1 и број 7 , док испуњеност додатних услова доказује  достављањем доказа уз понуду, све  на основу члана 77. истог Закона.

Обавезни услови

1) Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код                   надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2) Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

4) Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописном;

5) Право на учешће у поступку има понуђач који достави изјаву о поштовању обавеза који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказивање испуњености обавезних услова

Правно лице:

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

Без обзира на датум издавања извода

2) Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,

Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,

Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним доспелим порезима и доприносима,

Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на локалном нивоу или

Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за приватизацију.

Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) За предметну јавну набавку, овај услов је неприменљив.

5) Потписана и оверена изјава понуђача ( образац бр. 7)

Предузетник:

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

Без обзира на датум издавања извода

2) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним доспелим порезима и доприносима,

Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на локалном нивоу или

Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за приватизацију.

Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) За предметну јавну набавку, овај услов је неприменљив.

5) Потписана и оверена изјава понуђача ( образац бр. 7).

Додатни услови

- Право на учешће има понуђач ако располаже минималним техничким капацитетом:

- камион, максималне носивости до 3 тоне ................... 1 комад.

Доказ - Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом, мора бити оверен и потписан од лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде (нпр. пописна листа или списак основних средстава или аналитичке картице основних средстава или уговор о куповини или закупу или лизингу, рачун и отпремница...) и копија саобраћајне дозволе важећа на дан отварања понуда.

- Право на учешће има понуђач ако располаже минималним кадровским капацитетом:

- Једног одговорног извођача радова са лиценцом 400 или 410

- Једног одговорног извођача радова са лиценцом 450

запослених сходно Закону о раду.

Доказ: 1)  Копије одговарајућих М образаца;

2)  Копије уговора о радном ангажовању код послодавца. Уговори о радном ангажовању лица морају имати временско покриће за све време трајања уговора;

3) Копије личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе .

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до одношења одлуке, осносно залључења уговора.

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року од пет дана од пријема писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа. Уколико то не учини, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Образац бр. 1

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12; 14/2015 и 68/2015), дајемо:

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Изјављујем под пуном моралном и кривичном одговорношћу да испуњавам све обавезне услове предвиђене чланом 75. став 1. тачка 1), 2) и  3) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације.

| Место и датум ______________________ | М.П. | Понуђач ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Образац бр. 2

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача |  |
| Седиште понуђача |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/ |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун понуђача |  |
| Пословна банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број понуђача |  |

| Датум: _______________ | М.П. | ________________________ / потпис овлашћеног лица / |
| --- | --- | --- |

Образац бр. 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И

ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку -  адаптација просторије за инсталацију рентген апарата, ЈН. бр. 1.3.1/2018, саставио и потписао

_______________________________________________________________________

(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача   __________________________________________________

| Датум: _________________ | М.П. | ________________________ / потпис овлашћеног лица или овлашћеног члана групе понуђача / |
| --- | --- | --- |

Образац бр. 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку  адаптација просторије за инсталацију рентген апарата, ЈН. бр. 1.3.1/2018, изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

| Датум: _______________ | М.П. | ________________________ / потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Образац бр. 4а

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке   адаптација просторије за инсталацију рентген апарата, ЈН. бр. 1.3.1/2018, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Назив подизвођача | Позиција добара које извршава | Учешће подизвођача |
| --- | --- | --- |

| Датум: _______________ | М.П. | ________________________ / потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац бр. 4б

| ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| Назив подизвођача |  |
| Седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа / потписник уговора/ |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Пословна банка |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача |  |

| Датум: _______________ | М.П. | ________________________ / потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

Образац бр. 5

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |
| --- |
| Назив понуђача |  |
| Седиште понуђача |  |
| Одговорна особа / потписник уговора/ |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун понуђача |  |
| Пословна банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број понуђача |  |

| Датум: _______________ | М.П. | ________________________ / потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Образац бр. 5а

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку  адаптација просторије за инсталацију рентген апарата, ЈН. бр. 1.3.1/2018.

Овлашћујемо члана групе - носиоца посла _______________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ | ПОЗИЦИЈЕ КОЈЕ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан: |  |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |

Датум: ______________________

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача.

Образац бр. 6

ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у поступку јавне набавке  адаптација просторије за инсталацију рентген апарата, ЈН. бр. 1.3.1/2018 подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: _______________ | М.П. | ________________________ / потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац бр. 7

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

из члана 75 став 2

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при састављању понуде за јавну набавку - адаптација просторије за инсталацију рентген апарата, ЈН. бр. 1.3.1/2018, поштовали све обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

| Датум: _______________ | М.П. | ________________________ / потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац бр. 8

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Рб. | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |

УКУПНО: ______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: _______________ | М.П. | ________________________ / потпис овлашћеног лица / |
| --- | --- | --- |

Образац бр. 9

СТРУКТУРА ЦЕНА

| A) радови на демонтажи и рушењу |
| --- |
| Поз | ОПИС СТАВКЕ | Количина |  | Цена |  | Износ без ПДВ-а |
| 1 | Демонтажа постојећих апарата и опреме са депоновањем у објекту на место које одреди инвеститор. Обрачун паушално |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 | х | ___________ | = | __________ |
| 2 | Демонтажа и изношење постојећег намештаја из просторија са депоновањем у објекту на место које одреди инвеститор. Обрачун паушално |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 | х | ____________ | = | ___________ |
| 3 | Демонтажа постојећих врата до 2м2 са утоваром у возило и одвожењем на депонију до 5км |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | 8,00 | х | ___________ | = | ___________ |
| 4 | Демонтажа постојећих врата preko 2м2 са утоваром у возило и одвожењем на депонију до 5км |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | 7,00 | х | ___________ | = | ___________ |
| 5 | Разбијање подних и зидних керамичких плочица са утоваром шута у возиуло и одвожењем на депонију до 5км. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | зидне м2 | 61,93 | h | ____________ | = | ___________ |
|  | подне м2 | 12,72 | h | _____________ | = | ___________ |
| 6 | Демонтажа и скидање постојећег пода од винфлекс плоча са утоваром шута и одвожењем на депонију до 5км. Након скидања плоча под очистити челичним четкама. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | m2 | 165,69 |  | ___________ | = |  |
| 7 | Демонтажа постојећих санитарија у сан.чворовима - комплет, са са утоваром и одвозом на депонију до 5км. Obraчun po kom |  |  |  |  |
|  | WC шоља - комплет | 4,00 | х | ___________ | = | ____________ |
|  | Умиваоник комплет са сифоном и батеријом | 2,00 | х | _______________ | = | _______________ |
|  | туш када - комплет са батеријом | 1,00 | х | _______________ | = | _______________ |
|  | славине са холендером | 1,00 | х | _______________ | = | _______________ |
|  | сан.галантерија-комплет | 2,00 | х | _______________ | = | _______________ |
|  | Просецање подне плоче објекта од набијеног бетона у циљу формирања канала за инсталације.Канал је димензија 25/10цм . Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 1,25 | х | _______________ | = | ______________ |
| 9 | Демонтажа постојећих утичница и прекидача у санитарном чвору на месту разбијања кер. плочица - комплет, са изоловањем каблова . Обрачун по ком |  |  |  |  |
|  | ком | 10 | х | _______________ | = | ________________ |
| 10 |  |  |  | SVEGA: |  | _________________ |

Б) Радови на електро  инсталацијама

| Ред. бр. | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Јед.цена | Износ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа постојећих светиљки, опреме и разводног ормана у предметној просторији и предаја Инвеститору уз записник. | Паушално | ________ |
| 2. | Испитивање напојног кабла од постојећег ГРО, који се налази у ходнику приземља, до постојећег ел.ормана у командној соби. | Паушално | ________ |
| 3. | У случају да испитивање кабла не задовољава, потребно је исти заменити новим, односно: Набавка, испорука и полагање кабла тип PP00 4x25mm2+PP001x25mm2 у зиду испод малтера за потребе напајања новог електро ормана, у комплету са остваривањем веза са једне стране у ГРО (у ходнику приземља), а са друге стране у новом електро орману. | Мет | 25 | __________ | ________ |
| 4. | Испорука, монтажа и повезивање разводног ормана израђеног од два пута декапираног лима , одговарајуће антикорозивно заштићеног, офарбаног, пластифициран и опремљеног вратима и универзалном троугластом бравом. На унутрашњој страни врата потребно је да се налази метални джеп у који је потребно поставити једнополну шему ормана. Механичка заштита ормана је IP43. У орман уградити сву опрему према приложеној једнополној шеми, реномираних произвођача Schneider, ETI или еквивалнтено, са обавезним обележавањем редоследа фаза. | Комплет | 1 | _______ __ | ____________ ________ |
| 5. | Набавка, испорука и полагање кабла тип 3x25mm2 кроз канал у поду просторије, од новог електро ормана за потребе напајања генератора. | Мет | 20 | ________ | ________ |
| 6. | Набавка, испорука и полагање кабла тип P/F 1x16mm2 кроз постојећи канал у поду просторије, од новог електро ормана за потребе израде уземљења генератора. | Мет | 20 | ________ | ____________ |
| 7. | Набавка, испорука и уградња сигурносног тастера „печурке“, у комплету са набавком, уградњом и повезивањем напојних каблова тип N2XH 3x2,5mm2 | Ком | 2 | ________ | _____________ |
| 8. | Набавка, испорука и полагање кабла тип N2XH 3x2,5mm2 у зиду испод малтера, у комплету са испоруком и уградњом дупле монофазне прикључнице 220V, 16A за потребе напајања „пацијент стола“. Просечна дужина инсталационог места је 20мет. | Ком | 1 | ________ | ____________ |
| 9. | Набавка, испорука и полагање кабла тип N2XH 3x2,5mm2 у кроз постојећи канал у поду, у комплету са испоруком и уградњом монофазних прикључница 220V, 16A у столу, за потребе прикључења РТГ конзоле и пратећих уређаја. Просечна дужина инсталационог места је 18мет. | Ком | 4 | ________ | ____________ |

| Ред. бр. | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Јед.цена | Износ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Набавка, испорука и полагање кабла тип N2XH 3x2,5mm2 у кроз постојећи канал у поду, у комплету са испоруком и уградњом монофазних прикључница 220V, 16A у столу, за потребе прикључења РТГ конзоле и пратећих уређаја. Просечна дужина инсталационог места је 15мет. | Ком | 8 | ________ | ___________ |
| 11. | Набавка, испорука и уградња каблова тип N2XH 2,3,4 и 5x1,5mm2 за потребе израде инсталације осветљења, са свом припадајућом опремом и прекидачима за паљење/гашење светиљки, комплет са остваривањем веза са једне стране у разводном орману, а са друге стране у светиљкама, у комплету са испитивањем инсталације и пуштањем под напон. Просечна дужина инсталационог места је 15m. | Ком | 36 | _________ | ____________ |
| 12. | Набавка, испорука и монтажа светиљки тип: – LED надградне панел 600x600mm, темп.боје 4200K - LED надградне панел 1200x300mm, 40W - FUMAGALLI антивандал светиљки IP 54 са LED сијалицом12W | Ком Ком Ком | 30 1 5 | ________ ________ ________ | _____________ _____________ ____________ |
| 13. | Набавка, испорука и уградња паник светиљки, у комплету са испоруком и уградњом каблова тип N2XH 2x1,5mm2 | Ком | 3 | _________ | ____________ |
| 14. | Испорука и уградња разводних кутија на све четири стране просторије, у зиду на висини од 10cm од антистатик пода. У разводним кутијама извршити спајања бакарних трака постављених испод антистатик пода са уземљењем које је потребно довести из најближег постојећег разводног ормана. Уземљење из ормана извести проводником P/F 6mm2. | Паушално | ____________ |
| 16. | По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна прописима предвиђена мерења и испитивања (мерење отпора изолације каблова и проводника, провера непрекидности заштитног проводника, провера испуњења услова заштите од индиректног додира, мерење отпора уземљења, мерење нивоа осветљаја, мерење статичког електрицитета...), атестна документација за уграђене светиљке, каблове и опрему. | Паушално | _____________ |
| 17. | Непредвиђени радови на електричној инсталацији и на осветљењу објекта приликом извођења радова уколико се укаже потреба за израду истих, и који нису обухваћени овим предмером и предрачуном | Паушално | _____________ |
| УКУПНО: |  |

|  | В) РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И | КАНАЛИЗАЦИЈИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВОДОВОД |  |  |  |  |  | Износ без ПДВ-а |
| 1.1. | ПП цеви: |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња ПП цеви за водовод класе СДР11 са свим потребним спојним материјалом и фитингом. |  |  |  |  |
|  | Ø 20 mm (1/2") | m1 | 12,00 | X | __________ | = | ____________ |
| 1.2. | ПП цеви: |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња ПП цеви за топлу воду класе СДР7.4 термо стабилизоване (композитне) са свим потребним спојним материјалом и фитингом. |  |  |  |  |
|  | Ø 20 mm (1/2") | m1 | 6,00 | X | ____________ | = | ______________ |
| 1.3. | ПП пропусни вентили: |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња ПП пропусних вентила са хромираном капом и розетном и свим потребним спојним материјалом. |  |  |  |  |
|  | Ø 20 mm (1/2") | kom | 3,00 | X | ____________ | = | ______________ |
| 1.4. | ЕК вентили: |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња ЕК вентила са свим потребнм спојним материјалом. |  |  |  |  |
|  | Ø 20 mm (1/2") | kom | 6,00 | X | ____________ | = | ______________ |
|  |  |  |  |  | СВЕГА 1. |  | ________________ |
| 2. | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ПВЦ цеви: |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња ПВЦ цеви за канализацију са свим потребним спојним материјалом и фазонским комадима. Спајање цеви се врши гуменим прстеновима. На дну вертикала обавезно поставити ревизиони комад. |  |  |  |  |
|  | Ø 100 mm | m1 | 4,00 | X | ____________ | = | _______________ |
|  | Ø 50 mm | m1 | 8,00 | X | ____________ | = | _______________ |
| 2.2. | Решетка: |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња ПВЦ сливне решетке. |  |  |  |  |
|  | Ø 50 mm | kom | 1,00 | X | ____________ | = | _______________ |
|  |  |  |  |  | СВЕГА 2. |  | ________________ |
| 3. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | WЦ шоља: |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња ŴC шоље са нискомонтажним водокотлићем, даском и поклопцем, са свим потребним спојним материјалом и повезивањем на водоводну и канализациону мрежу. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4,00 | h | ____________ | = | _________________ |
| 3.2. | Умиваоник: |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња умиваоника , са сифоном и свим потребним материјалом за уградњу. |  |  |  |  |
|  | 46cm | kom | 2,00 | х | _____________ | = | __________________ |
| 3.3. | Батерија за умиваоник: |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња једноручне батерије за умиваоник комбиноване за топлу и хладну воду са монтажом на умиваоник. У цену улазе и флекс цеви за спајање на водоводну мрежу. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 | х | _____________ | = | _______________ |
| 3.4. | Када: |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња туш каде са свим потребним прибором за спајање на канализациону мрежу. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 | х | _____________ | = | _______________ |
| 3.5. | Батерија за каду: |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња једноручне туш батерије за каду комбиноване за топлу и хладну воду са свим потребним материјалом за уградњу. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 | х | _____________ | = | _______________ |
| 3.6. | Галантерија: |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња санитарне галантерије: |  |  |  |  |  |  |
|  | огледало са рамом 50h40цм | kom | 2,00 | х | ____________ | = | _____________ |
|  | држач убруса | kom | 2,00 | х | ____________ | = | _____________ |
|  | дозер за сапун | kom | 2,00 | х | ____________ | = | _____________ |
|  | држач тоалет папира | kom | 2,00 | х | ____________ | = | _____________ |
|  | канта за отпатке | ком | 1,00 | х | ____________ | = | _____________ |
|  |  |  |  |  | СВЕГА 3. |  |  |
|  |  |  | Укупно |  | 1+2+3 |  | ___________ |

| Г) ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |
| --- |
| Poz. | ОПИС СТАВКЕ | Количина |  | Цена |  | Износ без ПДВ-а |
| 1 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и изравнање површина унутрашњих зидова са којих су обијене керамичке плочице цементним малтером Р 1:3, са претходним прскањем површина цементним млеком Р 1:3.Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | м2 | 64,52 | х | __________ | = | ____________ |
| 2 | Набавка материјала и израда лакоармиране цем.кошуљице д=4цм од цементног малтера д=4cm а као подлоге за подове од керамике у санитарном чвору. Кошуљица се армира арм.мрежом Q84 која улази у цену . Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | м2 | 12,72 | х | __________ | = | _____________ |
| 3 | Набавка материјала и крпљење рупа на месту шрафљења демонтираних светиљки и опреме, продужним малтером Р 1:3:9. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по ком рупе. |  |  |
|  | ком | 35,00 | х | _________ | = | ____________ |
| 4 | Набавка материјала и крпљење оштећења у поду након скидања постојеће подне облоге репатурним малтером. Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 | х | __________ | = | _____________ |
|  |  |  |  | SVEGA: |  |  |
| 2 | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и облагање постојеће ламперије у просторијама гипскартонским плочама сувим поступком уградње према упутству произвођача. Гипскартонске плоче д=12,5мм се причвршћују за постојећу ламперију. Саставе обрадити испуном и бандаж траком према упутству. У цену улази набавка и уградња потребних лајсни. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | м2 | 125 | х | __________ | = | ____________ |
| 2 | Набавка материјала и уградња лајсни од гипса на прелазу између гипса и зида. Саставе обрадити испуном и бандаж траком према упутству произвођача.Обрачун по м1. |  |  |  |  |
|  | m1 | 39,50 | х | ________ |  | ______________ |
| 3 | Набавка материјала и обрада шпалетни на замењеној вратима лепљењем гипскартонских плоча д=12.5мм, са уградњом угаоних Ал.лајсни које улазе у цену. Обрачун по м1 |  |  |  |  |
|  | m1, ширина 10cm | 50,80 | X | ____________ | = | ________________ |
|  |  |  |  | SVEGA: |  | ______________ |
| 3 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња шалтера. Шалтер с састоји од једнокрилних врата са надсветлом (делимично застакљених а делимично плот је од пресоване иверице са вертикалном текстуром, у боји ал.профила) и фиксног прозора са надсветлом и отвором у стаклу за шалтер. Шалтер је од ал.елоксираних профила (софт лајн, елокс Ц2000)без термопрекидa, застакљенфлот стаклом, према шеми столарије, са системом за заптивање ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. У цену улази и комплетан оков тип Алпха, Стублина или сличан уз сагласност пројектанта. Шарке за врата су дводелне, 3 ком по висини.у цену улази и постављање первајз лајсне на зидовима са једне стране док се са друге стране шпалетне обрађују гипскартонским плочама или керамиком што се посебно обрачунава. Обрачун по ком уграђених шалтера. |  |  |  |
|  | vel. (90/210+75)+(130/100+75) Ш1 | 1,00 | х | _____________ | = |  |
| 2 | Набвка и уграђивање унутрашњих врата са надсветлом, са штоком од ел.алуминијумских профила (елокс софт лајн Ц2000) .Плот врата је од пресоване иверице (скструдиране) са вертикалном текстуром, у боји ал.профила а надсветло је застакљено једноструким флот стаклом д=6мм. У цену улази постављање первајз лајсне на зидовима са једне стране зида док се са друге стране шпалетне обрађују гипскартонским плочама или керамиком, што се посебно обрачунава. Шарке за врата су дводелне, 3 ком по висини, тип Алпха, Стублина 2004 или сличне уз сагласност пројектанта. Обрачун по ком уграђених врата са комплетним оковом и системом заптивања ЕПДМ гумом. |  |  |  |  |
|  | vel.110/210+75 В1 | 1,00 | х | _____________ | = | ________________ |
|  | vel.80/210+75 В4 | 4,00 | х | _____________ | = | ________________ |
| 3 | Набавка и уграђивање унутрашњих врата, са штоком од ел.алуминијумских профила (елокс софт лајн Ц2000) .Плот врата је од пресоване иверице (скструдиране) са вертикалном текстуром, у боји ал.профила. У цену улази постављање первајз лајсне на зидовима са једне стране зида док се са друге стране шпалетне обрађују гипскартонским плочама или керамиком, што се посебно обрачунава. Шарке за врата су дводелне, 3 ком по висини, тип Алпха, Стублина 2004 или сличне уз сагласност пројектанта. Обрачун по ком уграђених врата са комплетним оковом и системом заптивања ЕПДМ гумом. |  |  |  |  |
|  | vel.mod 90/210 В2 | 1 | х | _____________ | = | ________________ |
|  | vel.mod 80/210 В3 | 1 | х | _____________ | = | ________________ |
| 4 | Набавка и уграђивање унутрашњих врата са штоком од ел.алуминијумских профила (елокс софт лајн Ц2000). Плот врата je од ал.панела, у боји ал.профила. У цену улази постављање первајз лајсне на зидовима са једне стране док се са друге стране шпалетне обрађују гипскартонским плочама или керамиком, што се посебно обрачунава. Шарке за врата су дводелне, 3 ком по висини, тип Алпха, Стублина 2004 или сличне уз сагласност пројектанта. Обрачун по ком уграђених врата са комплетним оковом и системом заптивања ЕПДМ гумом. |  |  |  |  |
|  | vel.mod 80/210 В6 | 6 | х | ____________ | = | _______________ |
|  | vel. Mod 90/210+75 (са надсветлом) В5 | 1,00 | х | ____________ | = | _______________ |
|  |  |  |  | SVEGA: |  | ____________ |
| 4 | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и бојење зидова и плафона u објекта полудисперзивном бојом уз поправку евентуалних оштећена глет масом. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | м2 | 576,00 | х | _______________ | = | ________________ |
| 2 | Набавка материјала и глетовање зидова и плафона два пута глет масом.Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | м2 | 576,00 | х | _______________ | = | _________________ |
| 3 | Набавка материјала и бојење унутрашњих зидова ходника масном бојом у висини постојеће уз претходно чишћење и припрему површине по упутству произвођача.Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | м2 | 57,82 | х | _______________ | = | ___________________ |
| 4 | Набавка материјала и бојење врата која се задржавају масном бојом у једном слоју. Пре бојења врата очистити од прљавштину и евентуална оштећења поправити китовањем и шмирглањем површине . Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|  | м2 | 42,91 | х | _____________ | = | ___________________ |
| 5 | Набавка материјала и бојење вентилационих канала бојом за метал у једном слоју уз претходно чишћење површина. У цену улази и помоћна скела. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | 26,50 | х | ____________ | = | ___________________ |
| 6 | Набавка материјала и бојење челичних елемената -шина, постојећих на плафонској конструкцији, бојом за метал у једном слоју, уз претходно чишћење површина.У цену улази помоћна скела. Обрачун по |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 | х | ______________ | = | __________________ |
|  |  |  |  | SVEGA: |  | ___________________ |
| 5 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и полагање хомогеног винил пода, тип Стандард плус, д=2мм, чврстоће 34, лепљењем преко подлоге припремљене самонивелишућом масом типа ЦН 69 што улази у цену, са варењем спојница и уградњом PVC ободних лајсни у просторијама које се посебно обрачунавају Обрачун пом м2. |  |  |  |  |
|  | м2 | 129,41 | x | _______________ | = | _________________ |
| 2 | Набавка материјала и израда пода у рендген сали и лабораторији од винил електропроводљивих антистатик трака, хомогене подне облоге на бази ПВЦ-а. Траке су ширине 200цм, дебљине 2мм. Подлога мора бити чврста,сува и чиста. На подлогу нанети масу за изравнање и фино обрусити. Преко припремљене подлоге положити бакарне траке ширине 15-20мм, дебљине 0,2мм према упутству произвођача и повезати их са уземљењем. Винил антистатик траке залепити целом површином електропроводним лепком. Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких ПВЦ елктрода. Након уградње винил антистатик подлогу очистити и премазати емулзијом за заштиту и негу ПВЦ подова. Поред зидова поставити лајсне које покривају додатне бакарне траке. Боја винил антистатик трака и врста лајсни по избору пројектанта. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | м2 | 36,28 | х | ______________ | = | _______________ |
| 3 | Набавка материјала и постављање ПВЦ лајсни ободом просторија |  |  |
|  | Обрачун по м1 | 200 | х | _____________ | = | _______________ |
|  |  |  |  | SVEGA: |  | ___________________ |
| 6 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и облагање зидова санитарног чвора глазираним керамичким плочицама 1.класе лепљењем на припремљену подлогу еластичним лепком и фуговањем спојница, у висини постојећих плочица.На угловима поставити ПВЦ ивичне које улазе у цену. Обрачун по м2 за комплетан опис |  |  |  |  |
|  | м2 | 61,93 | x | ______________ | = | __________________ |
| 2 | Набавка материјала и постављање подних глазираних плочица 1.класе лепљењм на припремљену подлогу еластичним лепком и са фуговањем спојница. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | м2 | 12,72 | x | ______________ | = | _________________ |
| 3 | Набавка материјала и облагање шпалетни ширине 10цм (на отворима зидова обложеним керамиком) керамичким плочицама лепљењем еластичним лепком на припремљену подлогу, са уградњом угаоних ПВЦ лајсни и фуговањем спојница што улази у цену. Обрачун по м1. |  |  |  |  |
|  | м1 | 36,60 | x | _____________ | = | _______________ |
|  |  |  |  | СВЕГА : |  | ______________ |
| 7 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и израда хидроизолације пода санитарног чвора наношењем хидроизолационог једнокомпонентног премаза типа Сика Моносеал 101, или другог произвођача сличних карактеристика.Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | м2 | 14,50 | х | _________ | = | _____________ |
| 2 | Набавка материјала и израда термоизолације пода санитарног чвора екструдираним полистиреном, д=3цм, са постављањем слоја ПВЦ фолије.Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | м2 | 12,72 | х | __________ | = | ___________ |
|  |  |  |  | SVEGA: |  | ______________ |
| 8 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и израда канала за инсталације у поду просторије за рендген. Канал профила 25х10 формирати бетонирањем продужним малтером са истовременом уградњом "л" профила за монтажу покривке канала од челичног ребрастог лима . Обрачун по м1 за све позиције из описа, рачунајући и лим. |  |  |  |  |
|  | м1 | 4,00 | х | __________ | = | ____________ |
| 2 | Чишћење градилишта током градње и након завршетка радова са утоваром шута у возило и одвожење на депонију до 3км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | 1,00 | х | __________ | = | 50000,00 |
| 3 | Непредвиђени радови приликом извођења грађевинских и грађевинско-занатских радова уколико се укаже потреба за израду истих а нису предвиђени предмером и предрачуном. |  |  |  |  |
|  | Паушално | 1 | х | ___________ | = | ____________ |
|  |  |  |  | SVEGA: |  | _____________ |
|  |  | Укупно |  | 1+2+3+4+5+6+7+8 |  | ____________________ |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
|  | ОПИС СТАВКЕ |  |  |  |  | ИЗНОС без ПДВ-а |
|  | Радови на демонтажи и рушењу |  |  |  |  |  |
|  | Радови на електро инсталацијама |  |  |  |  |  |
|  | Радови на водоводу и канализацији |  |  |  |  |  |
|  | Грађевинско-занатски радови |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Подразумева се испорука материјала.

Укупан износ без ПДВ: ________________

Порез на додату вредност ______ %                     Износ ПДВ:  _______________

Укупан износ са ПДВ: ________________

Словима: ______________________________________________ динара

Место и датум                                                                                                                     Понуђач

_______________                                                 М.П.                                                                          ____________________________

Образац бр. 10

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку - адаптација просторије за инсталацију рентген апарата, ЈН. бр. 1.3.1/2018, подносим:

П О Н У Д У   бр. __________ / 2018

1. Понуду дајемо (заокружити):

а)  самостално

б)  са подизвођачем

в)  заједничку понуду

2. Услови понуде:

а ) Вредност понуде: _____________________________ динара без ПДВ,

словима: ______________________________________________________ ,

б)Рок и начин плаћања: Плаћње ће се вршити у року од 20 дана од дана испостаљања окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из поуде, и потписаним од стране стручног надзора.

в) Рок извршења услуге 45( четрдесетпет) календарских дана, од  дана потписивања уговора.

г) Гарантни рок

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача.

Гарантни период тече од момента уградње материјала.

За  извршену услугу важи гарантни рок од 2 ( две)  године.

Гарантни период тече од момента окончања и примопредаје услуге.

д) Важност понуде: 45 (четрдесетпет)  дана од дана отварања понуда.

| Место и датум: _____________________ | М.П. | Понуђач ________________________ / потпис овлашћеног лица / |
| --- | --- | --- |

Образац бр. 11

Модел уговора дужан је  да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача.

# МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана_____________2018. године између:

Дом здравља Ваљево, улица Железничка 12, кога заступа др Бранка Антић (у даљем тексту: наручилац), порески идентификациони број 107041023; матични број 17817361; текући рачун број 840-830661-75 Управа за трезор, и

____________________________________________, из _________________,

ул._________________ бр.____, кога заступа директор __________________

(удаљем тексту: извођач радова), порески идентификациони број  _______________________ ;  матични број __________________; текући рачун _____________________ код банке__________________.

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи ( опционо)

- ____________________________________________, из _________________,

ул._________________ бр.____, кога заступа директор __________________

порески идентификациони број  _______________________ ;  матични број __________________; текући рачун _____________________ код банке__________________.

- ____________________________________________, из _________________,

ул._________________ бр.____, кога заступа директор __________________,

порески идентификациони број  _______________________ ;  матични број __________________; текући рачун _____________________ код банке__________________.

Члан 1.

1.1.Уговорне стране констатују:

- да је наручилац, на основу члана 31. став 1. тачка 8.) Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12; 14/2015 и 68/2015),  спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга, (редни број набавке 1.3.1/2018);

Члан 2.

2.1. Предмет овог уговора је услуга адаптација просторије за инсталацију рентген апарата,  одређене у техничкој спецификацији, а у свему према понуди пружаоца услуга број _______ од ________________ која чини саставни део овог уговора.

2.2. Ради окончања радова који су предмет овог уговора, извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за окончање радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

3.1. Уговорне стране су сагласне да цена за услуге из члана 2. уговора износи укупно ___________________________________ динара без ПДВ-а, односно ________________________________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде пружаоца услуге бр. ___________ од _________. године.

3.2.  Средства из клаузуле 3.1. обезбеђена су из средстава буџета града Ваљева за 2018. годину .

3.3. Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

3.4. Осим вредности добара и радова неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача радова.

Члан 4.

4.1.Уговорне стране су сагласне да ће се плаћње вршити у року од 20 дана од дана испостаљања окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге извршених раова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора и представника наручиоца.

4.2. Плаћање уговореног износа наручилац ће извршити на рачун извођача радова, бр. ______________________ код ___________________ банке.

4.3. Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене и окончане  ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач радова признаје без права приговора.

Члан 5.

5.1.Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 45 (четрдесетпет) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао од стране стручног надзора и представника наручиоца.

5.2.  Даном увођења у посао сматра се дан кумулативног стицања следећих услова:

- да је наручилац обезбедио извођачу раова несметан прилаз градилишту;

- да је извођач радова доставио меницу  за добро извршење посла;

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 6.

6.1. Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача:

- у случају прекида који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом извођача радова;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају измене пројектно-техничке документације под условом да обим услуга по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач радова.

6.2. Захтев за продужење рока за извођење радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, извођач радова доставља наручиоцу у року од два дана, од сазнања за околност, а најкасније 7 (седам) дана пре истека коначног рока за окончање радова.

6.3. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

6.4. У случају да извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

6.5. Ако извођач радова падне у доцњу са извршењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

7.1. Уколико извођач радова не оконча радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,2% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно изведених радова.

7.2. Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

7.3. Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји радова претрпео штету која је већа од уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.

Члан 8.

8.1. Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, техничком документацијом и овим уговором.

8.2. Извођач радова се обавезује :

- да пре почетка извођења радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извршења радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова за извођење радова;

- да по окончаним радовима одмах обавести наручиоца да је радове окончао и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач радова мора да приступи у року од 3 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца.

Члан 9.

9.1. Стручни надзор који ће контролисати пружање услуге биће одређен од стране наручиоца.

Члан 10.

10.1.Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група         понуђача је у обавези да уз понуду достави  банкарску гаранцију на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а за озбиљност понуде, са роком важности 60 дана дуже од дана отварања понуде, која мора бити безусловна, без приговора и платива на први позив у корист наручиоца - ОРИГИНАЛ

Банкарска гаранција се активира у случају :

а) да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се проглашава неисправном и наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);

б) ако изабрани понуђач у року од 10 дана од дана закључења уговора наручиоцу не достави меницу за добро извршење посла и меницу за отклањање грешака у гарантном року, у ком случају се уговор може раскинути;

10.2. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да при потписивању уговора преда наручиоцу једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „ без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је 10 дана дужи од уговореног рока извршења услуге, као средство за добро извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача.

10.3. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да приликом примопредаје радова наручиоцу преда једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која е бити са клаузулом „ без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је 10 дана дужи од гарантног рока на изведене радове, као средство за отклањања грешака у гарантном року. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца а у корист наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача. Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац може да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

10.4. У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем, понуђач доставља наведено средство финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.

Члан 11.

11.1. Извођач радова је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Члан 12.

12.1. Гарантни рок за пружену услугу износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана предаје наручиоцу.

12.2. Извођач радова је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Члан 13.

13.1. Извођач радова је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив наручиоца о свом трошку отклони све недостатке који се односе на уговорени квалитетизвршених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

13.2. Уколико извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходне клаузуле  у року од 2 (два) дана по пријему писменог позива од стране наручиоца, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача радова, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.

13.3. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из клаузуле 15.1. наручилац има право да од извођача радова тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 14.

14.1. За укупан уграђени материјал и опрему извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

14.2 Уколико наручилац утврди да уграђени материјал и опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

14.3. Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету и који није у складу са клаузулом 16.1.

14.4. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, наручилац има право да тражи да извођач радова о свом трошку поново изведе  радове у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.

Чан 15.

15.1 Извођач радова ће део услуга који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача предузећа _________________________,саседиштем ______________, порески идентификациони број________________,матичниброј _______________.

15.2 Извођач радова у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове извршене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Чан 16.

16.1. Уколико се током извођења радова које су предмет овог уговора, појави потреба за пружањем накнадних  и непредвиђених радова, извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца.

Члан 17.

17.1. Извођач радова о окончању услуге које су предмет овог уговора обавештава наручиоца и стручни надзор, а дан окончања радова уписује се у грађевински дневник.

17.2. Примопредаја се врши комисијски, најкасније у року од 10 (десет) дана од окончања радова.

17.3. Комисију за примопредају чине по један представник наручиоца, стручног надзора и извођача радова.

17.4. Комисија сачињава записник о примопредаји.

17.5. Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима.

17.6. Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје, извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке извођач радова не почне да отклања у року од 2 (два) дана по пријему позива од стране наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, наручилац ће радове поверити другом на рачун извођач радова. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу радова, наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 18.

18.1. Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно извршених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

18.2. Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји.

Члан 19.

19.1. Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

-   ако извођач радова при закључењу уговора не достави меницу, у ком случају наручилац има право на активирање менице за озбиљност понуде;

-  уколико извођач радова касни са изувођењем радова дуже од 7 (седам) календарских дана, као и ако извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

-  уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача радова, а извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора;

-  у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 20.

20.1. У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача радова и активира меницу за добро извршење посла. Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођач радова за те радове.

20.2. Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 8 (осам) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

20.3. У случају раскида уговора, извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно извршеним радовима до дана раскида уговора .Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 22.

22.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора -  уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

22.2. Уколико спорови између наручиоца и пружаоца услуге не буду решени споразумно, надлежан је Привредни суд у Ваљеву.

Члан 23.

23.1.Уговор ће бити достављен понуђачу у року од 8 дана од дана истека рока из члана 149. ЗЈН.

23.2.Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

23.3.Овајуговор ступа на снагу од дана потписивања уговорних страна и и престаје да  важи испуњењем уговорених права и обавеза.

Члан 24.

24.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

24.2. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране.

24.3. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Пружалац услуга                                                              Наручилац

________________________	________________________

ТЕХНИЧКИ ОПИС УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН АДАПТАЦИЈЕ ПРОСТОРИЈЕ ЗА  РЕНДГЕН АПАРАТ ДОМА ЗДРАВЉА У ВАЉЕВУ

Просторије рендген службе смештенЕ су у приземљу западног блока Дома здравља, на његовој југоисточној страни.

За потребе инсталисања новог рендген апарата неопходно је реновирати постојеће просторије у складу са потребама инвеститора и технолошким захтевима новог апарата, уредити припадајући део ходника-чекаоницу, и реновирати санитарни чвор у ходнику, уз просторије рендген службе .

Након демонтаже  постојећих апарата и опреме и изношења из просторија, предвиђени су  следећи радови:

-Демонтажа постојећих подова од винфлекса и ПВЦ-а.

-Демонтажа постојећих дрвених врата и шалтера осим врата која имају заштиту од јонизујећег зрачења у виду оловне фолије.

-Демонтажу санитарија и обијање зидних и подних керамичких плочица у санитарном чвору

- Постојећа дрвена ламперију у просторијама се задржава из разлога што је она део облоге за заштиту, испод ње се налази оловна фолија, Преко ламперије планирано је постављање ригипс плоча.

-У просторији за смештај рендгена планирана је израда антистатик пода. У осталим просторијама поставља се ПВЦ подна облога, хомогени винил , д=2мм, укључујући и ходник.

- Постојећа подна и зидна керамика се задржава.

-Зидови и плафони се глетују и боје поликолором.

- Део зидова у ходнику боји се масном бојом у висини постојеће боје.

-Уграђују се нова врата са конструкцијом од Ал.елоксираних профила и испуном од екструдиране иверице.

-Постојећа врата која се задржавају се боје масном бојом уз претходно чишћење површине и поправку евентуалних оштећења.

- -Вентилациони канали и челични елементи на плафону просторија боје се масном бојом.

-Електроинсталације и осветљење у рендген сали и просторији за дијагностику се реновирају према захтевима савременог рендген апарата.

- У санитарном чвору се постављају нове керамичке плочице и уграђује нова санитарија и галантерија. Остатак зидова и плафони боје се поликолором. Постојећи унутрашњи развод воде од поцинкованих цеви мења се ПП цевима а постојећи унутрашњи развод керамичких канализационих цеви мења се ПВЦ цевима. Уграђују се нова врата са конструкцијом од Ал.елоксираних профила и плотом од алуминијумских панела.Електроинсталације у санитарном чвору се задржавају а уколико се приликом реновирања укаже потреба за делимичном заменом каблова, прекидача или утичница ти радови се могу извести у оквиру предмером и предрачуном непредвиђених радова.

Електроинсталације

Предмет овог предмера и предрачуна је просторија у којој се тренутно налази рендген апарата са плафонским носачем цеви, који је ван функције, и иста се налази у приземљу зграде Дома здравља у Ваљеву, и у њу ће се инсталирати рендген. За инсталацију ЦР уређаја за дигитализацију и аквизиционе радне станице одређена је просторија у приземљу зграде где се тренутно налази уређај за флуороскопију, који такође није у функцији.

По овом предмеру радова испоручити и транспортовати сав потребан материјал и опрему и помоћни материјал и израдити електричне инсталације у свему према приложеној текстуалној и графичкој документацији. Тачан положај прикључница, прекидача, светиљки, извода и других елемената инсталација на зиду, у поду или плафону одређује се уз сагласност вршиоца стручног надзора за електро радове,  као и уз сагласност вршилаца стручног надзора за грађевинске и друге инсталатерске радове. Радове мора да изводи стручна радна снага у складу са свим важећим прописима. Наведеним позицијама је обухваћено и складиштење материјала и опреме, пробијање потребног броја отвора у преградним и другим зидовима, бетонским гредама, стубовима, плочама и другим елементима, сва штемовања, поправка свих оштећених делова објекта и делова терена око објekта, одн. довођење  истих у првобитно стање, чишћење и одношење шута и осталог отпадног материјала на депонију и отклањање свих ненаведених техничких и естетских грешака насталих током извођења радова. Извођачу радова није дозвољено да приступи изради разводних ормана без сагласности одговорног пројектанта вршиоца стручног надзора за електро радове на предложене радионичке цртеже који служе као подлога за израду разводних ормана.

Пре уградње каблова и опреме потребно је доставити атестну документацију Надзорном органу и добити сагласност за уградњу исте.

По завршетку изведених радова поребно је доставити атестну документацију за уграђене каблове и опрему и извршити сва потребна прописима предвиђена мерења и испитивања електричне инсталације.

ПРИМАЛАЦ:

ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО

Железничка 12

14000 Ваљево

ПОНУЂАЧ

| назив ................................... | ____________________________________ |
| --- | --- |
| адреса ................................. | ____________________________________ |
| број телефона ................... | ____________________________________ |
| број телефакса ................... | ____________________________________ |
| е-mail адреса ...................... | ____________________________________ |
| име и презиме овлашћеног лица за контакт .................. | ____________________________________ |

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

адаптација просторије за инсталацију рентген апарата

ЈН. бр. 1.3.1./2018

- НЕ ОТВАРАТИ ! -

датум и сат подношења:

(попуњава писарница)