Dom zdravlja Valjevo

03.09.2019

Shodno Vasem odgovoru na postavljena pitanja koja ste objavili na portalu a u sprezi JN **1.2.6/2019 iznosimo primedbe.**

Vama su potrebni obuceni serviseri sa iskustvom u radu bez obzira na stepen obrazovanja jer u partiji sa gomilom razlicitih aparata i gomilom razlicitih tehnickih resenja u zavisnosti od godine proizvodnje potrebni su Vam serviseri a ne inzenjeri gradjevinske,saobracajne ili neke druge struke koja nema dodirnih tacaka sa predmetom JN.

Sto se tice opreme potrebne za popravak aparata ,zbog toga smo i trazili razdvajanje aparata po partijama na osnovu proizvodjaca,tipa i vrste aparata jer ako se servis bavi samo popravkom suvih sterilizatora njemu nije potreban tester za defibrilatore ili EKG tester.

Sto se tice standarda 60601, naveli smo one koji su povuceni  a takodje smo Vam skrenuli paznju da se ti standardi odnose na medicinsku opremu ,tj proizvodjaca medicinske opreme a ne servisiranje iste.

Sto se tice poznavanja mernih instrumenata i njihovih naziva na stranom jeziku mi smo Vam skrenuli paznju da je zvanican jezik na ovom prostoru Srpski i da sva javna dokumenta,termini i izrazi ako postoji adekvatan prevod moraju biti na Srpskom jeziku sto i Vi kao narucilac zahtevate od nas ponudjaca.

U slucaju da niste imali prevodioca da Vam prevede termine mogli ste prevod da zatrazite od onih koji su Vam sastavljali tendersku dokumentaciju ili od nekog od potencijalnih ponudjaca.

Unapred zahvalni !!!!!!!!

Odgovor na primedbe:

Naručilac je odgovorio na sva postavljena pitanja potencijalnog ponuđača i neće vršiti izmenu konkursne dokumentacije.

 Komisija za javnu nabavku