Број:ДЗ-01-2047

Датум:12.06.2019

Прва измена конкурсне документације у погледу додатних услова и измене техничке спецификације за патију 5

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

**МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ**

(**ЈН бр.1.1.3/2019**)

**Рок за достављање понуда: 25.07.2019. до 09,00 ч.**

**Јавно отварање понуда : 25.07.2019. са почетком у у 09,30 ч.**

у Ваљеву, јун 2019. године

На основу Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке (,,Сл.гласник РС“, број 29/2013, 104/2013 и 68/2015), конкурсна документација садржи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
|  | |  | |
| Позив за подношење понуде ....................................... | стр. 3 | |
|  |  | |
| Упутство понуђачима како да сачине понуду ............. | стр. 5 | |
|  |  | |
| Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку ....................................... | стр. 11 | |
|  |  | |
| Образац за оцену испуњености услова ...................... | стр. 14 | |
|  |  | |
| Подаци о понуђачу ....................................................... | стр. 15 | |
|  |  | |
| Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде ................................................. | стр. 16 | |
|  |  | |
| Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем ....... | стр. 17 | |
|  |  | |
| Изјава о ангажовању подизвођача .............................. | стр. 18 | |
|  |  | |
| Подаци о подизвођачу ................................................. | стр. 19 | |
|  |  | |
| Подаци о понуђачу који је учесник у зајеничкој понуди. | стр. 20 | |
|  |  | |
| Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду .  Списак испоручених добара..........................................  Потврда o реализацији закључених уговора.................. | стр. 21  стр. 22  стр. 23 | |
|  |  | |
| Изјава о независној понуди ............................................  Изјава о поштовању обавеза........................................ | стр. 24  стр. 25 | |
|  |  | |
| Трошкови припреме понуде ........................................... | стр. 26 | |
|  |  | |
| Структура цена ................................................................ | стр. 27 | |
|  |  | |
| Образац понуде ............................................................... | стр. 36 | |
|  |  | |
| Модел уговора ..................................................................  Техничка спецификација................................................. | стр. 37  стр. 40 | |

**1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

**1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив наручиоца:  Адреса:  ПИБ:  Матични број:  Шифра делатности:  Број рачуна:  Интернет адреса: | Дом здравља Ваљево  Улица Железничка 12, 14000 Ваљево  107041023  17817361  8621  840-830661-75  [http://www.dz[valjevo.rs](http://valjevo.rs/)](http://www.direkcija-valjevo.rs/) |

**1.2. ВРСТА ПОСТУПКА**

Јавна набавка добара спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12; 14/2015 и 68/2015), Подзаконским актима и Одлуком о покретању поступка бр. ДЗ-01-2045 од 12.06.2019. године.

**1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке је **медицинска опрема,** обликована по партијама:

**Партија 1** – Стоматолошке столице

**Партија 2** – Карт за стоматолошки апарат

**Партија 3** – Ендомотор

**Партија 4** – Вакуум формер

**Партија 5** – Мобилни хируршки аспиратор

Партија 6 – Интраорални РТГ апарат

**Партија 7** – Ваге

**Партија 8** – Гермицидне лампе

**Партија 9** – Фрижидери за вакцине

**Партија 10** – УЗ сонда

**Партија 11** – ЕГК апарат

**Партија 12** - Дефибрилатор

**Партија 13** – Инхалатор

**Партија 14** – Аспиратор

**Партија 15** – Спирометар

**Партија 16** – Гинеколошки сто

**Партија 17** – ЦТГ апарат

Назив и ознака из општег речника набавке: 33100000 – медицинска опрема

Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су Одлуком о буџету града Ваљева за 2019. годину.

**1.4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена**. У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће позвати понуђаче чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом и најповољнију понуду изабрати жребом.

Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:

1. Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом да присуствују поступку жребања;
2. Поступак жребања водиће комисија и биће обављен у просторијама наручиоца;
3. Комисија ће водити записник о поступку жребања;
4. Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом;
5. Жребање ће бити обављено тако што ће комисија извршити извлачење једне куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће наручилац доделити уговор.

**1.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Сва заинтересована лица кокнкурсну документацију могу лично преузети на адреси наручиоца: Дом здравља Ваљево, улица Железничка 12, 14000 Ваљево, од 08,00 до 14,00 часова, уз овлашћење за преузимање конкурсне документације.Кокнкурсна документација се може преузети и на интернет адреси наручиоца и Порталу јавних набавки.

**1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом и техничком спецификациом наручиоца који је саставни део конкурсне документације. Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поштеу затвореној коверти.

На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен „**Помоћни образац“**(ПО1 страна 53 конкурсне документације) који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона, e-mail адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт.Понуђач може да поднесе понуду за једну или за све партије.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.Рок за подношење понуда је **25.07.2019.г.** до **09,00** часова.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу наручиоца до **25.07.2019.г**. до **09,00** часова, на адресу Дома здравља Ваљево, писарница, улица Железничка 12, 14000 Ваљево.

Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку – **медицинска опрема, ЈН.број 1.1.3/2019.** Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.

**1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Поступак јавног отварања понуда обавиће се **25.07.2019**. године, последњeг дана рока за достављање понуда са почетком у **09,30** часова на адреси: Дом здравља Ваљево, улица Железничка 12, 14000 Ваљево, сала за састанке.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.

О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују чланови комисије и присутни представници понуђачакоји преузимају примерак записника.Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија записника се доставља у року од **три** дана од дана отварања понуда

**1.8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ**

**УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

**1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ**

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је **петнаест** дана од дана отварања понуда.

**1.10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ**

Контакт особа за преузимање конкурсне документације је Весна Јокић, телефон 014/3150051, моб. телефон 064/8321300.

**2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

**2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

Поступак отварања понуда води се на српском језику.

**2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ**

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкункурсне документације, и то:

**П Р И Л О З И:**

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре................**Прилог бр. 1**
2. Извод из казнене евиденције надлежног суда **и**

Уверење из казнене евиденције надлежне

Полицијске управе....................................................................... **Прилог бр. 2**

1. Потврда Пореске управе **и** Потврда надлежне

јединице локалне самоуправе....................................................**Прилог бр. 3**

**4.** Стручне референце............................................................... **Прилог бр. 4**

**5.** Решење АЛИМС ...................................................................... **Прилог бр. 5**

**6.** Решење Министарства здравља РС.................................... **Прилог бр. 6**

**7.** Каталог са техничким спецификацијама на

српском језику .......................................................................... **Прилог бр. 7**

**8.** Уверење о одобрењу типа мерила од Дирекције за

мере и драгоцене метале ...................................................... **Прилог бр. 8**

**О Б Р А С Ц И:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Изјава о испуњености обавезних услова............................. | **Образац бр. 1** |
| **2.** | Подаци о понуђачу............................................................... | **Образац бр. 2** |
| **3.** | Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање |  |
|  | и потписивање понуде......................................................... | **Образац бр. 3** |
| **4.** | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем.................. | **Образац бр. 4** |
| **5.** | Изјава о ангажовању подизвођача....................................... | **Образац бр. 4а** |
| **6.** | Подаци о подизвођачу ......................................................... | **Образац бр. 4б** |
| **7.** | Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди.... | **Образац бр. 5** |
| **8.** | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду....... | **Образац бр. 5а** |
| **9.**  **10.** | Списак испоручених добара..............................................  Потврда о закљученим уговорима.................................... | **Образац бр. 6**  **Образац бр. 7** |
| **11.**  **12.** | Изјава о независној понуди..................................................  Изјава о поштовању обавеза............................................... | **Образац бр. 8**  **Образац бр. 9** |
| **13.** | Трошкови припреме понуде................................................ | **Образац бр. 10** |
| **14.** | Структура цена..................................................................... | **Образац бр. 11** |
| **15.** | Образац понуде.................................................................... | **Образац бр. 12** |
| **16.** | Модел уговора..................................................................... | **Образац бр. 13** |

**2.3.ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА**

Понуда мора бити састављена тако да понуђач све захтеване податке упише у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, потписaна од стране овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном оловком, свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати од стране понуђача.

Пожељно је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно уметати.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача - носиоца посла.

**2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуда са варијантама **није** дозвољена.

**2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ–  **медицинска опрема, ЈН.број 1.1.3/2019.** (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена допуна или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана од 08,00 до 14,00часова, на адресу наручиоца.

Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.

Уколико се изменапонуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

**2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

**2.7. ПОНУДАСА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50 % и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

**2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) истог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је непоходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

**2.9. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

Рок за испоруку  **медицинске опреме**  је најдуже 45 ( четрдесетпет ) дана од дана потписивања уговора.

Место испоруке је Дом здравља Ваљево.

**2.10. РОК ПЛАЋАЊА**

Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су Одлуком о буџету града Ваљева за 2018. годину и биће плаћена 30 дана од дана испоруке и достављања рачуна

**2.11. ГАРАНТНИ РОК**

Гарантни рок за апарате је **2 (две) године** рачунајући од дана примопредаје добара, осим за Уз сонду за коју је гарантни рок 12 месеци.

**2.12. КВАЛИТЕТ**

Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе одређен прописима о квалитету, односно важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе.Роба која се испоручује мора бити фабрички нова.

**2.13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**1.**Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да **при потписивању уговора** преда наручиоцу једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „ без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана дужи од уговореног рока испоруке добара, као средство за **добро извршење посла.** Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача.

**2.** Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да приликом **примопредаје добара** наручиоцу преда једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „ без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана дужи од гарантног рока на испоручена добра, као средство за **отклањања грешака у гарантном року.** Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца а у корист наручиоца, што је услов за потписивање записника о примопредаји. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача. Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац може да наплати уколико испоручилац не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог сервисера и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем, понуђач доставља наведена средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.

**2.14. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

Квантитативни и квалитативни пријем добара врши се приликом пријема у магацин наручиоца у присуству представника испоручиоца. Приликом преузимања добара, сачињава се записник који потписују представник испоручиоца и представник наручиоца, који представља основ за плаћање добара.

У случају да било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, наручилац има право да одмах уложи рекламацију испоручиоцу. Испоручилац је у обавези да је замени добром одговарајућег квалитета односно изврши испоруку уговорене количине, у року од 3 дана рачунајући од дана пријема писане рекламације наручиоца.

У случају рекламације квалитета или квантитета испорученог добра, сви накнадни трошкови падају на терет испоручиоца.

**2.15. ВАЛУТА И ЦЕНА**

Цена мора бити изражена у динарима са и без пореза на додату вредност и иста је фиксна до извршења уговора.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 92. Закона о јавним набавкама.

**2.16. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ**

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

**2.17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА**

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније **пет** дана пре истека рока за подношење понуде, на е-mail: [nabavka@dzvaljevo.rs](mailto:nabavka@dzvaljevo.rs).

Наручилац је дужан да у року од **три** дана од дана пријема захтева од стране понуђача, одговор објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном **није** дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**2.18. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ**

Рок важности понуде не може бити краћи од **45 (четрдесетпет)** дана од дана отварања понуда.

**2.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊАПОНУДА**

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**2.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена**.

У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће позвати понуђаче чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом и најповољнију понуду изабрати жребом.

Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:

1. Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом да присуствују поступку жребања;
2. Поступак жребања водиће комисија и биће обављен у просторијама наручиоца;
3. Комисија ће водити записник о поступку жребања;
4. Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом;
5. Жребање ће бити обављено тако што ће комисија извршити извлачење једне куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће наручилац доделити уговор.

**2.21. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је **петнаест** дана од дана јавног отварања понуда.

Образложену Одлуку о додели уговора, наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од **три** дана од дана доношења

**2.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац ће уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од **осам** дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**2.23. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА**

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити захтев за заштиту права понуђача уз уплату прописане таксе, у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, односно поступити у складу са одредбама члан 148. – 153.Закона о јавним набавкама које уређују поступак заштите права понуђача.

**2.24. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних шест месеци.

**2.25. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступакјавне набавке обустављен из разлогакоји су на страни наручиоца,наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или, модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**2.26.ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА**

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

На основу [Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова](http://www.ujn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/Pravilnik-dopuna.pdf) објављен у „Службеном гласнику РС“ број 41/2019, употреба печата није обавезна.

**3. УПУСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ**

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају **обавезне и додатне** услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12; 14/2015 и 68/2015). Испуњеност наведених услова, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду сходно члану 77. истог Закона, док испуњеност услова под тачком 5 доказује потписаном и овереном изјавомпонуђача ( образац бр. 9).

**Обавезни услови**

**1)** Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

**2)** Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

**3)** Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

**4)** Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописном;

**5)** Право на учешће у поступку има понуђач који достави изјаву о поштовању обавеза који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**Доказивање испуњености обавезних услова**

**Правно лице:**

**1)** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

*Без обзира на датум издавања извода*

**2)** Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,

Извод изказнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,

Уверење изказнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

*Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*

**3)** Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним доспелим порезима и доприносима,

Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на локалном нивоу **или**

Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за приватизацију.

*Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*

**4)** Решење Министарства здравља Републике Србије за промет лековима и медицинским средствима

**5)** Потписана и оверена изјавапонуђача ( образац бр. 9)

**Предузетник:**

**1)** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

*Без обзира на датум издавања извода*

**2)** Уверење изказнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства

унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може

се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

*Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*

**3)** Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним доспелим порезима и доприносима,

Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на локалном нивоу **или**

Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за приватизацију.

*Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*

**4)** Решење Министарства здравља Републике Србије за промет лековима и медицинским средствима

**5)** Потписана и оверена изјавапонуђача ( образац бр. 9)

**Додатни услови**

1. Право на учешће има понуђач акорасполаже минималним **финансијским** капацитетом и тода je у периоду који није дужи од 5 (пет) обрачунских годинa, испоручио добра у минималном износу од:
2. **Партија 1** – Стоматолошке столице...........................1.400.000,00
3. **Партија 2** – Карт за стоматолошки апарат .............. 1.000.000,00
4. **Партија 3** – Ендомотор............................................ 100.000,00
5. **Партија 4** – Вакуум формер.................................... 50.000,00
6. **Партија 5** – Мобилни хируршки аспиратор............. 150.000,00
7. Партија 6 – Интраорални РТГ апарат...................... 900.000,00
8. **Партија 7** – Ваге ......................................................... 700.000,00
9. **Партија 8** – Гермицидне лампе................................. 150.000,00
10. **Партија 9** – Фрижидери за вакцине............................ 600.000,00
11. **Партија 10** – Уз сонда....... ....................................... 500.000,00
12. **Партија 11** – ЕГК апарат............................................. 1.000.000,00
13. **Партија 12** - Дефибрилатор ...................................... 3.000.000,00
14. **Партија 13** – Инхалатор ............................................. 100.000,00
15. **Партија 14** – Аспиратор................................................ 100.000,00
16. **Партија 15** – Спирометар.......................................... 500.000,00
17. **Партија 16** – Гинеколошки сто..................................... 3.600.000,00
18. **Партија 17** – ЦТГ апарат............................................ 450.000,00

**Доказ -** Списакиспоручених добара уз потврде издате и потписане од стране наручилаца Уместо потврда, понуђач може приложити фотокопије уговора и плаћених рачуна из којих се недвосмислено може утврдити да испуњава постављени додатни услов.

1. Право на учешће има понуђач који докаже да су медицински апарати регистровани у Агенцији за лекове и медицинска средства РС

**Доказ-** Фотокопија Решења АЛИМС ( осим за вагу за бебе, фрижидер и гермицидне лампе).

1. Право на учешће има понуђач који докаже да су апарати одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале**.**

**Доказ -** Фотокопија Уверења о одобрењу типа мерила издатом од стране Дирекције за мере и драгоцене метале, за партију 7.

1. Право на учешће има понуђач који докаже да поседује следеће стандарде:

* Партија 6: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 27001, OXCAC 18001
* Партија 7: ISO 9001 и ISO13485
* Партија 8. ISO 9001 и ISO13485
* Партија 9: ISO 9001 и ISO13485
* Партија 15: : EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-l-6;2007, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 23747;2009, EN ISO 26782:2009, EN 62304:2006, EN62366:2008, EN 1041:2008, EN 980:2008, EN ISO t497t:2O09, EN ISO 9919:2009
* Партија 16: ISO 9001 и ISO13485
* Партија 17: ISO 9001 и ISO13485

**Доказ -** Фотокопија тражених стандарда

*Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до одношења одлуке, осносно залључења уговора.*

*Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама. Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року од* ***пет*** *дана од пријема писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа. Уколико то не учини, његова понуда ће бити одбијена као* ***неприхватљива****.*

|  |
| --- |
| **Образац бр. 1** |

**ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА**

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца и с тим у вези прилажемо следећа документа о испуњености обавезних услова:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *бр.* | *НАЗИВ ДОКУМЕНТА* | *Ко је издао документ* | *Бр и датум издавања документа* |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда **и**  Извод изказнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду **и**  Уверење надлежне Полицијске управе министарства унутрашњих послова |  |  |
| 3. | Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним доспелим порезима и доприносима **и**  Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на локалном нивоу **или**  Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за приватизацију. |  |  |
| 4. | Решење Министарства здравља Републике Србије за промет лековима и медицинским средствима |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |

***Напомена:*** ако понуђач, уместо тражених доказа, наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни, интернет адесу ће уписати у колину „*Ко је издао документ“*.

|  |
| --- |
| **Образац бр. 2** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ** | |
| Назив понуђача |  |
| Седиште понуђача |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/ |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун понуђача |  |
| Пословна банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број понуђача |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |
| --- |
| **Образац бр. 3** |

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И**

**ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ**

**1.** КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

**2.** КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

**3.** ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку - **медицинска опрема, ЈН.број 1.1.3/2019,** саставио и потписао

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потпиусивање понуде)*

у име и за рачун понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица или  овлашћеног члана групе понуђача / |

|  |
| --- |
| **Образац бр. 4** |

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку **- медицинска опрема, ЈН.број 1.1.3/2019**, изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |
| --- |
| **Образац бр. 4а** |

**ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА**

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке  **- медицинска опрема, ЈН.број 1.1.3/2019,** ангажоваћемо следеће подизвођаче:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив подизвођача | Позиција добара које извршава | Учешће подизвођача |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

**Напомена**: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

*Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.*

*Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.*

|  |
| --- |
| **Образац бр. 4б** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ** | |
| Назив подизвођача |  |
| Седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа / потписник уговора/ |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Пословна банка |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

**Напомена**: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

*Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.*

|  |
| --- |
| **Образац бр. 5** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**  **КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ** | |
| Назив понуђача |  |
| Седиште понуђача |  |
| Одговорна особа / потписник уговора/ |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун понуђача |  |
| Пословна банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број понуђача |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

**Напомена**: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

|  |
| --- |
| **Образац бр. 5а** |

**ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**

Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку **- медицинска опрема, ЈН.број 1.1.3/2019.**

Овлашћујемочланагрупе - носиоца посла \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ,  (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ | ПОЗИЦИЈЕ КОЈЕ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ  ЧЛАНА  ГРУПЕ У  ПОНУДИ  (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ  ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА  ГРУПЕ |
| **Овлашћеничлан:** |  |  | Потпис одговорног лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Датум: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Образац оверавају печатом и потписују **одговорна лица сваког члана групе понуђача**.

|  |
| --- |
| **Образац бр. 6** |

**СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наручилац | Период испоруке добара | Вредност испоручених добара (са ПДВ-ом) | Врста добра |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица / |

**Образац бр. 7**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив наручиоца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон

На основу члана 77. став 2.Закона о јавним набавкама издајемо:

**ПОТВРДУ**

да је испоручилац добара

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[назив и седиште понуђача]*

за потребе наручиоца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[назив и седиште наручиоца]*

испоручио добра – медицинску опрему **из партије**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

у вредности од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а,

односно у вредности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом

а на основу уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у јавној набавци – **медицинска опрема, ЈН.број 1.1.3/2019** и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујемо печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Контакт особанаручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Референтни наручилац  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |
| --- |
| **Образац бр. 8** |

**ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у поступку јавне набавке добара - **медицинска опрема, ЈН.број 1.1.3/2019,** подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

**НАПОМЕНА:**

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака.

|  |
| --- |
| **Образац бр. 9** |

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА**

из члана 75 став 2

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо приликом састављања понуде за јавну набавку  **- медицинска опрема, ЈН.број 1.1.3/2019,**  поштовали све обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

**НАПОМЕНА:**

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака.

|  |
| --- |
| **Образац бр. 10** |

**ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рб. | Врста трошка | Износ  (у динарима) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**УКУПНО**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |
| --- |
| **Образац бр. 11** |

**СТРУКТУРА ЦЕНА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **1** | Стоматолошке столице | ком | 3 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **2** | Карт за стоматолошки апарат | ком | 1 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **3** | Ендомотор | ком | 1 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **4** | Вакуум формер | ком | 1 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **5** | Мобилни хируршки аспитарор | ком | 1 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **6** | Интраорални РТГ апарат | ком | 1 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **7** | Ваге са висиномером | ком | 9 |  |  |
| Вага за бебе | ком | 1 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **8** | Гермицидне лампе | ком | 4 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **9** | Фрижидер за вакцине | ком | 2 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **10** | УЗ сонда за апарат VOLUSON P6 |  |  |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **11** | ЕКГ апрат | ком | 5 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **12** | Дефибрилатор | ком | 2 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **13** | Инхалатор | ком | 6 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **14** | Аспиратор | ком | 2 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **15** | Спирометар | ком | 1 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **16** | Гинеколошки сто | ком | 3 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр**  **партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **17** | ЦТГ апарат | ком | 2 |  |  |

**Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

|  |
| --- |
| **Образац бр. 12** |

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку – **медицинска опрема, ЈН.број 1.1.3/2019,** за партију\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**П О Н У Д У бр.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / **2019**

**1.** Понуду дајемо (заокружити):

а) самостално

б) са подизвођачем

в) заједничку понуду

**2.** Услови понуде:

**а** ) **Вредност понуде**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ, словима:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

**б) Рок за испоруку** добра је најдуже 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора.

**в)** Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су Одлуком о буџету града Ваљева за 2019. годину и биће плаћена **20 ( двадесет)** дана од дана испоруке и достављања рачуна.

**г)** Гарантни рок за добра је **2 (две) године** рачунајући од дана примопредаје добара.

**д)** **Важност понуде:**Не може бити краћи од **45 (четрдесетпет)** дана од дана отварања понуда.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / потпис овлашћеног лица/ |

**Напомена: Уколико понуђач подноси понуду за више партија, потребно је образац понуде копирати у одговарајући број примерака.**

|  |
| --- |
| **Образац бр. 13** |

Модел уговора дужан је да попуни и потпише одговорно лице понуђача. **Уколико понуђач подноси понуду за више партија, потребно је образац копирати у одговарајући број примерака.**

**МОДЕЛ УГОВОРА**

Уговорне стране:

**Дом здравља Ваљево**, улица Железничка 12, кога заступа директор др Бранка Антић (у даљем тексту: **наручилац**), порески идентификациони број 107041023; матични број 17817361; текући рачун број 840-830661-75 Управа за трезор, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, кога заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (удаљемтексту:**испоручилац добара**), порески идентификациони број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

**Члан 1.**

**1.1.** Уговорне стране констатују:

* да је наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12; 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку, (редни број набавке **1.1.3/2019**);

**Члан 2.**

**2.1.** Предмет уговора је **набавка медицинске опреме, за партију**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,а у свему према прихваћеној понуди испоручиоца добара број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која чини саставни део овог уговора.

**Члан 3.**

**3.1.** Уговорне стране су сагласне да цена добара из клаузуле 2.1. овог уговора, без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара и порез на додату вредност, тако да укупна уговорна цена износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

**3.2.** Цена је фиксна и не може се мењати до извршења уговора.

**Члан 4.**

**4.1.** Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су Одлуком о буџету града Ваљева за 2019. годину и биће плаћена **20 ( двадесет)** дана од дана испоруке апарата.

**Члан 5.**

**5.1.** Рок за испоруку је најдуже 45, ( четрдесетпет ) дана од дана потписивања уговора.

**5.2**. Добро које се испоручује мора бити фабрички ново.

**5.3.**Приликом испоруке, испоручилац добра је дужан да наручиоцу преда одговарајуће сертификате, гарантне листове, као и упутства на српском језику.

**5.4.** Место испоруке је Дом здравља Ваљево.

**Члан 6.**

**6.1.** Квантитативни и квалитативни пријем добара врши се приликом пријема у магацин наручиоца у присуству представника испоручиоца. Приликом преузимања добара, сачињава се записник који потписују представник испоручиоца и представник наручиоца, који представља основ за плаћање добара.

**Члан 7.**

**7.1.**У случају да било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, наручилац има право да одмах уложи рекламацију испоручиоцу. Испоручилац је у обавези да је замени добром одговарајућег квалитета односно изврши испоруку уговорене количине, у року од 3 дана рачунајући од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**7.2.** У случају рекламације квалитета или квантитета испорученог добра, сви накнадни трошкови падају на терет испоручиоца.

**Члан 8**

**81.** Гарантни рок за медицинску опрему је **2 (две) године** рачунајући од дана примопредаје добара, осим за Уз сонду за коју је гарантни рок 12 месеци.

**Члан 9.**

**9.1.** Ако испоручилац касни са испоруком добра обавезан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2 %о од вредности не испорученогдобра за сваки дан закашњења, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне вредности добра, уговор се сматра раскинутим.

**Члан 10**.

**10.1.**Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да **при потписивању уговора** преда наручиоцу једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „ без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана дужи од уговореног рока испоруке добара, као средство за **добро извршење посла.** Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача.

**10.2.** Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да приликом **примопредаје добара** наручиоцу преда једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „ без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана дужи од гарантног рока на испоручена добра, као средство за **отклањања грешака у гарантном року.** Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца а у корист наручиоца, што је услов за потписивање записника о примопредаји. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача. Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац може да наплати уколико испоручилац не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог сервисера и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем, понуђач доставља наведена средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.

**Члан 11.**

**11.1.**Уговор ће бити достављен понуђачу у року од 8 дана од дана истека рока из члана 149. ЗЈН.

**11.2.**Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**11.3.**Овајуговор ступа на снагу од дана потписивања уговорних страна и и престаје да важи испуњењем уговорених права и обавеза, а најдуже до 31.12.2019. године.

**Члан 12.**

**12.1.** Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна али и неиспуњењем или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна.

**12.2.** Отказни рок од 8 (осам) дана, тече од дана када једна уговорна страна достави другој писмено обавештење о раскиду уговора.

**Члан 13.**

**13.1.** Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

**13.2.** Уколико спорови између наручиоца и испоручиоца не буду решени споразумно, надлежан је Привредни суд у Ваљеву.

**Члан 14**.

**14.1**. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

**14.2.** Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава наручилац, а 3 (три) испоручилац добaра.

**14.3.** Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА НАРУЧИЛАЦ**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**Партија 1**

**Stomatološka stolica**

**Stolica za pacijente:**

1. Pokreti stolice kontrolisani nožnim prekidačem i digitalnim komandama na lekarskom i asistentskom elementu;
2. Nožni prekidač multifunkcionalni, omogućava podešavawe položaja stolice i izbor rada instrumenata sa ili bez vode, izduvavawe i regulaciju broja obrtaja dinamičkih instrumenata putem klizne poluge u horizontalnoj ravni;
3. Naslon za glavu sa dva zgloba ( pogodan za različite položaje tokom tretmana)
4. Levi naslon ruke

**Stomatološki element:**

1. Sa dva svetlosna turbinska creva ( midwest priključak)
2. Sa jednim turbinskim crevom bez svetla ( midwest priključak)
3. Ugrađen skidač kamenca sa 5 nastvaka
4. Trofunkcionalni puster
5. Podesiva visina stomatološkog elementa sa tacnom koja se pokreće nezavisno po horizontali i ima podlogu od silikona koja se steriliše u autoklavu

**Asistentski element:**

1. Poseduje funkcioni filter sistem za lako čišćenje ( odvojivi usisni sistem za čišćenje)
2. Malo crevo za sukciju, vodeni sistem sukcije
3. Veliko crevo za sukciju
4. Puster na asistentskom elementu
5. Nosač creva sa rotacijom od 900

**Vodena jedinica:**

1. Ugrađen sistem za napajawe nasadnih instrumenata destilovanom vodom
2. Sa funkcijom zagrevawa vode za ispirawe usta
3. Prekidač za izbor vode iz vodovoda ili destilovane vode
4. Kontrolisano puwewe čaše
5. Kontrolisano punjenje pljuvaonice
6. Podešavanje intenziteta količine vode na nasadnim instrumentima
7. Uključivanje/isključivanje vode na nasadnim instrumentima ( na nožnom prekidaču)
8. Pljuvaonica keramička, sa mogućnošću skidanja radi čišćenja i rotiranja do 1800
9. Mogućnost rotiranja vodene jedinice za 900 ( oslobađa više radnog prostora i omogućuje ergonomski položaj pri radu stomatologa ili asistenta)

**Nožni prekidač:**

1. Multifunkcionalni na principu poluge
2. Kontrola vazduha na nasadnim instrumentima
3. Kontrola rada dinamičkih instrumenata sa ili bez vode
4. Kontrola memorisanih položaja

**Radno osvetljenje:**

1. Led ferlektor
2. Uključivanje reflektora prekidačem na stomatološkom i asistentskom elementu

**Terapeutska stolica:**

1. Mobilna sa točkićima
2. Podesiva visina sedišta i naslona

**Vazdušni mikromotor bez spreja sa midwest priključkom**

**Turbina sa jednostrukim sprejem i midwest priključkom, zamena borera dugmetom, snaga turbine 16W**

**Kolenjak plavi, bez spreja, zamena borera dugmetom, prenosni odnos 1:1**

**Kompresor za jedno radno mesto, zapremina boce 38 litara, protok 60 l/min**

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |

**Партија 2**

**Kart za stomatološki aparat ( kompatibilan sa Puma Eli stomatološkim aparatom) za kompletiranje hirurškog radnog mesta**

1. Poseduje pomoćnu tacnu
2. Sistem za napajanje nasadnih instrumenata destilovanom vodom
3. Puster trofuncionalni
4. Komplet turbinsko svetlosno crevo sa midwest priključkom
5. Koplet svetlosni mikromotor raspona brzine 100-40000 o/min i maksimalnim obrtnim momentom 3,3Ncm
6. Nožni prekidač sa lateralnim podešavanjem za nasadne instrumente
7. Turbina svetlosna, snage 21W, sa četvorostrukim sprejem, keramičkim ležajevima i midwest priključkom
8. Kolenjak plavi svetlosni, sa prenosnim odnosom 1:1 sa unutrašnjim sprejem
9. Svetlosni skidač kamenca sa 5 nastavaka
10. Nožni prekidač za pokretanje fiziološke stolice
11. Hirurški mikromotor ( fiziodispenzer) bez svetla sa nožnim komandama, maksimalni obrtni momenat na instrumentu 70Ncm, napajanje 200-240 V, 50-60 Hz, maksimalna mehanička izlazna snaga 70W, maksimalni obrtni momenat na motoru 5,5 Ncm, raspon brzine obrtaja na motoru 300-40.000 o/min
12. Hirurški nasadnik, sa spoljašnjim sprejem, bez svetla, prenosni odnos 1:1, maksimalne brzine do 50.000 o/min, koristi borere prečnika 2,35 mm dužine do 45 mm

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |

**Партија 3**

**Endomotor**

1. Bežični, baterijski
2. Sa mogućnošću skidanja glave radi podmazivanja
3. Sa led svetlom
4. Da ima mogućnost podešavanja brzine obrtaja u rasponu 250-1200 o/min
5. Da ima mogućnost podešavanja obrtnog momenta u rasponu 0,5-3,5 Ncm
6. Da ima mogućnost menorisanja 10 različitih režima rada
7. Da ima mogućnost promene smera obrtaja
8. Da ima zvučni signal prilikom prekoračenja maksimalno zadatog obrtnog momenta

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |

**Партија 4**

**Vakuum former**

1. Za četvrtaste folije 127x127 mm
2. Za folije debljine 1-3,8mm ( za ortodontske folije, za hirurške splintove i vođice za implante,za splintove za beljenje, za splintove za bruksizam i za zaštitne sportske splintove)
3. Napajanje 200 V, 50-60 HZ
4. Snaga grejača 550 W
5. Snaga vakuumske pumpe 1250W

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |

**Партија 5**

**Mobilni hirurški aspirator**

1. Protok ne manji od 90 l/min
2. Vakum -0,9 bar
3. Pedala za nožno upravljanje
4. Mobilno postolje sa anitistatik točkovima
5. Napajanje na 230V-50Hz
6. Težina aparata maksimalno 20 kg
7. Standardni pribor.

* Dve polikarbonatne autoklavabilne posude od po 5 lit.
* Antibakterijski filter
* Set silikonskih creva
* Usisni katetr i konusni konektor

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |

**Партија 6**

**Intraoralni RTG aparat**

* Visokofrekventni mikroprocesorski kontrolisan generator
* Maksimalna vrednost napona min. 60kV
* Maksimalna jačina struje cevi min 7mA
* Fokusna tačka 0,7 ili bolje
* Analogni i digitalni mod
* Dijametar radijacije max 6 cm
* Razdaljina od fokusne tačke do kože 20 cm ili bolje
* Ekstenziona ruka min 170 cm
* Minimalno 2 predefinisana načina rada kao i mogućnost manuelnog podešavalja
* Tehnologija senzorasuper CMOS ili odgovarajuće
* Veličina piksela maksimalno 20 mikrona
* Spacijalna rezolucija min. 16 1p/mm
* Debqina senzora maksimalno 8 mm
* Dubina sive skale minimalno 12 bita
* Ulazna snaga 5V ( USB interfejs)
* Ponuđač treba da isporuči računar koji obezbeđuje ottimalan rad opreme
* Standardi: Iso 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 27001, OXCAC 18001

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |

**Партија 7**

**Digitalna vaga sa visinomerom**

|  |
| --- |
|  |
| Klasa verifikacije (III) |
| Velika platforma sa površinom protiv klizanja za sigurnije merenje pacijenata |
| Poseduje točkove za transport |
| Ekrani sa obe strane merila tako da očitavanje može istovremeno da izvrši pacijent i lekar |
| Kapacitet merenja: do 250 kg |
| Gradacija: 100 g |
| Visinomer integrisan u stub uređaja |
| Opseg visinomera: 88 - 200 cm |
| Funkcija za merenje težine dece s majkom pri čemu se težina majke ne uračunava |
| Vreme stabilizacije: do 3 sekunde |
| Funkcija određivanja indeksa telesne mase (neuhranjeni/normalna težina/gojazni pacijenti) |
| Vaga mora biti za profesionalnu upotrebu- registrovana u saveznom zavodu za dragocene metale  (uverenje o odobrenju tipa merila) |
| Uređaj mora biti registrovan u Agenciji za lekove i medicinska sredstva |
| **Standardi** |
| Usklađenost ponuđača sa standardom ISO9001 za servis i prodaju medicinske opreme |
| Usklađenost ponuđača sa standardom ISO13485 za servis i prodaju medicinske opreme  **Digitalna vaga za bebe sa dužinomerom**   |  | | --- | | Uređaj poseduje veliki tas za merenje, ergonomski zaobljen | | Specijalna funkcija merenja beba pre i posle hranjenja | | Uređaj izrađen od ABS plastike | | Sigurno i neklizajuće fiksiranje gumenim stopicama | | Funkcija za merenje nemirnih beba računanjem prosečne težine | | Uređaj u mogućnosti da radi na baterije ili na mrežno napajanje | | Uređaj poseduje LCD displej sa veličinom karaktera od 25 mm visine | | Težina uređaja do 5.5 kg | | Maksimalna merna težina: 20 kg | | Uređaj poseduje veliki tas za merenje, ergonomski zaobljen | | Specijalna funkcija merenja beba pre i posle hranjenja | | Mehanički nastavak za vagu lako se učvršćuje za bazu vage i daje korisnicima mogućnost da izuzetno lako i pravilno uz pomoć graničnika za glavu i noge izmere dužinu beba u opsegu do 80 cm u koracima od 1mm. | | Vaga mora biti za profesionalnu upotrebu- registrovana u saveznom zavodu za dragocene metale  (uverenje o odobrenju tipa merila) | | |  | | Usklađenost ponuđača sa standardom ISO9001 za servis i prodaju medicinske opreme | | Usklađenost ponuđača sa standardom ISO13485 za servis i prodaju medicinske opreme | |  | |

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |

**Партија 8**

**Gemicidna lampa na stalku**

|  |
| --- |
| 30W sa integrisanim vremenskim programatorom i mogučnošću usmeravanja svetlosnog snopa prema podu ili plafonu.Germicidna cev se nalazi u aluminijumskom tubusu i poseduje refleksionu površinu za maksimalno iskorišćenje zračenja |
| Lampa se nalazi na konstrukciji izrađenoj od čeličnog profila zaštićena plastifikacijom.  Poseduje 5 točkića od kojih su 2 sa kočnicama. |
| Tajmer digitalni |
| **Standardi** |
| Usklađenost ponuđača sa standardom ISO9001 za servis i prodaju medicinske opreme |
| Usklađenost ponuđača sa standardom ISO13485 za servis i prodaju medicinske opreme  **Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**  **Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |

**Партија 9**

**Frižideri za vakcine**

|  |
| --- |
| Korisna zapremina 351 L |
| Temperaturni opseg od +2°C do +8°C |
| Sigurnosni termostat — kako bi se izbegla temperatura niža od +2°C |
| Rashladni gas R600a |
| Izolacija 35mm — poliuretan sa ciklopentanom |
| Uniformnost temperature 2°C |
| Poklopac za isparivač |
| Broj sondi 5 |
| Staklena vrata |
| Automatsko otapanje |
| Unutrašnji protok vazduha uz dva ventilatora — „Dual Air Stream“ |
| Spoljašnje dimenzije (VxŠxD): 1905 x 595 x 602 (sa ručkom650) mm |
| Unutrašnje dimenzije (VxŠxD): 1590 x 515x 420 m |
| 6 polica od plastificiranog čelika maksimalnog opterećenja 20kg |
| LED osvetljenje unutar zamrzivača |
| Kontrolni panel za prikaz trenutne, i podešavanje radne temperature frižidera |
| Alarmi za otvorena vrata, prekoračenje minimalne i maksimalne temperature  kao i grešku sonde |
| Memorija 35.000 podataka |
| Baterijski back-up za kontorni panel |
| Otvor za eksternu sondu/ porthole |
| Brava sa zaključavanjem |
| Priključak za prenosni alarm |
| USB priključak za prenos podataka |
|  |
| napon 220-240 V / 50 Hz |
| Nivo buke 41 dB (A) |
| 2 zadnja točkića |
| **Standardi** |
| Usklađenost ponuđača sa standardom ISO9001 za servis i prodaju medicinske opreme |
| Usklađenost ponuđača sa standardom ISO13485 za servis i prodaju medicinske opreme |
|  |

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |

**Партија 10**

Ultrazvucna konvexna sonda 4C-RS, za ultrazvucni aparat VOLUSON P6 :

**Frekfentni opseg :  2.0-5.0 MHz**

**Broj elemenata : 128**

**Vidno polje ( FOV ) : 580**

**Kontaktna povrsina sonde : 68.7mm x 18.3 mm**

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |

**Партија 11**

**EKG aparat 3-kanalni**

* 3 kanalni, strujno-baterijski EKG aparat sa kapacitetom baterije od minimalno 4 časa
* vreme punjenja do 90% nakon kompletno ispražnjene baterije, maksimalno 4 časa
* aparat mora da poseduje kolor LCD minimalne rezolucije 800 x 480, dijagonale ne manje od 5 inča
* aparat mora da poseduje korak po korak tok rada sa minimalno 3 koraka (unos pacijentovih podataka, provera kvaliteta signala, pregled EKG-a pre štampe)
* aparat mora poseduje proveru kvaliteta svakog odvoda pojedinačno, prikazanu različitim bojama zavisno od statusa, tzv color – coded provera
* aparat mora da poseduje sistem za detekciju zamenjenih elektroda pri postavci
* aparat mora da omogući simultano snimanje 12 kanala EKG-a
* aparat mora da poseduje mogućnost pregleda EKG-a nakon akvizicije
* aparat mora da poseduje opciju pregleda EKG-a pre štampanja
* aparat mora da poseduje memoriju za minimum 100 EKG snimaka sa mogućnosću eksporta snimaka u PDF formatu na USB memoriju
* aparat mora da poseduje standard i cabrera režim elektroda
* aparat mora da poseduje visok sampling rate, minimum 28000Hz i veliki frekvencijski propusni opseg veći od 200Hz za upotrebu u pedijatriji i adultnoj EKG dijagnostici
* aparat mora da poseduje 3-kanalni termo štampač sa opcijama brzine 5-25-50 mm/s
* aparat mora da poseduje minimum 1 USB interface
* za štampu izveštaja aparat mora da koristi z-faltani i spakovan u rolnu termo papir, minimalne širine 80mm
* aparat mora da poseduje komandnu tastaturu sa izdržljivom silikonskom oblogom.
* aparat mora da poseduje program za interpretaciju adultnog i pedijatrijskog EKG-a
* aparat mora da poseduje mogućnost kasnije nadogradnje software-om :

‘’CCAA ili odgovarajućim (za lokalizaciju mesta opstrukcije u koronarnoj arteriji sa procenom rizika koja je zona srca koliko ugrožena i daje preporuku terapije kod pacijenata sa bolom u grudima)’’

* aparat u funkciji snimanja mora da poseduje korišćenje minimalno sledećih QT formula Bazett, Fredericia, Fremingham, Hadges
* aparat mora da poseduje integrisan mišićni tremor filter i AC filter
* maksimalna težina aparata do 2 kg. sa papirom
* kompletan software aparata mora biti na srpskom jeziku
* uz aparat isporučuje se pripadajući pribor:
* EKG pacijent kabl / 1 kom.
* Grudno-usisne elektrode / 6 kom.
* Ekstremitetne electrode, štipaljke / 4 kom
* Strujni kabl / 1 kom.
* Pakovanje papira / 1 kom.
* Uputstvo za upotrebu

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |

**Партија 12**

**Defibtilator**

|  |
| --- |
| **Multifunkcionalni bifazični transportni ALS defibrilator sa SpO2, EtCO2 i NIBP merenjem**  **Minimalne tehničke karakteristike** |
| Portabilni defibrilator sa monitorom i štampačem, pedalama za odrasle i decu, 12 kanalnim EKG, neinvazivnim meračem krvnog pritiska, merenjem saturacije kiseonika i praćenjem EtCO2 |
| Generalno: -Napajanje strujno-baterijsko, -težina aparata sa baterijom ne više od 5,5 kg (dozvoljeno odstupanje 5%) -termalni štampač, širine minimum 80mm |
| Ekran: Veličina dijagonale minimalno 16,5 cm |
| Otpornost na prodor vode i čestica minimum IP55. Test na udare i vibracije MIL STD 810G. Radna temperatura od 0 do 50°C. |
| Baterija: Pri radu na baterije minimum 300 šokova sa maksimalnom energijom ili 6 sati monitoringa (sa jednom baterijom). Baterija treba da je lako zamenljiva od strane korisnika bez upotrebe alata. |
| Energija: maksimalna energija u opsegu od 200 do 360 J bifaznog talasa, u zavisnosti od tehnologije bifaznog talasa. Opseg energije od 1J do 10J podesiv u koracima od 1J. |
| Punjenje za isporuku šoka: za manje od 7 sekundi punjenje na maksimalnu energiju koju uređaj može da isporuči. |
| Podaci koji moraju imati mogućnost prikaza na ekranu: Kriva: EKG, SpO2 plethismogram, EtCO2 Numeričke vrednosti: HR, SpO2, RR, EtCO2, NIBP, puls.  Status alarma, prikaz i zadate i stvarno isporučene energije na ekranu nakon isporuke DC šoka, brojčani i grafički prikaz dubine kompresije (dok se radi KPR), preostali kapacitet baterije. |
| 12 kanalni EKG: prilikom praćenja 12 kanalnog EKG-a neophodno je da sve krive budu prikazane istovremeno. |
| Memorija: 24h kontinualno snimanje EKG sa podacima. |
| Komunikacija: Integrisan Bluetooth i WiFi modul za prenos podataka. |
| Mogućnost slanja 12-kanalnog EKG snimka dirktno sa uređaja u ustanovu u koju se transportuje pacijent. Mora postojati mogućnost unosa i odabira više ciljnih destinacija (ustanova). |
| Uređaj treba da radi u skladu sa aktuelnim ERC preporukama. Aparat treba da pruža povratnu informaciju o kvalitetu izvršenih kompresija grudnog koša (prikaz dubine kompresija) sa upozorenjem spasiocu ukoliko komresije grudnog koša koje vrši nisu duboke 5cm. |
| Opseg kompenzacije transtorakalne impedance pacijenta u opsegu od 10-300 Ohm ili bolje |
| Mogućnost naknadne nadgradnje: -invazivni krvni pritisak (3 kanala), merenje temperature (dva kanala); -neinvazivno merenje SpCO, SpMet i Total Hemoglobin |
| Pribor uz aparat:  -padle za eksternu defibrilaciju (za odrasle i decu) 1 kom -SpO2 senzor za prst (za odrasle) masimo tehnologija, 1kom -4+6 žilni EKG pacijent kabel za 12 kanalni ekg monitoring, 1kom -Integrisan modul za merenje EtCO2, sidestream, 1 kom -Manžetna za merenje NIBP, 1 kom -Transportna torba za nošenje aparata u koju se smešta i pribor aparata. 1kom -uputstvo na Srpskom i Engleskom jeziku -adapter za napajanje 220-240V 1kom -samolepljive elekrode za defibrilaciju za odrasle, 1 par -punjiva akumulatorska baterija sa prikazom kapaciteta na sebi, 1kom  **Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**  **Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / | |
|  | |
|  | |  |
| **Партија 13**   |  | | --- | | **INHALATOR** | | **Minimalne tehničke karakteristike** | | Tip: kompresorski | | Snaga AC220-240V, 50Hz | | Potrošnja energije 220VA | | Radna temperatura/vlažnost +10°C do +40°C / 30% do 85% relativne vlažnosti | | Temperatura/vlažnost/vazdušni pritisak skladištenja i transporta:-20°C do -60°C / 10% do 95% relativne vlažnosti / 700 - 1060 hPa | | Težina: približno 2.2 kg (samo kompresor) | | Dimenzije: Približno 175 (Š) x 110 (V) x 215 (D) mm (samo kompresor) | | Tehnički podaci za kompresor OMRON NE-C900 sa setom inhalatora | | Veličina čestica: \*\*MMAD približno 3 μm (MMAD = aerodinamički dijametar za srednju vrednost mase) | | Kapacitet rezervoara za lek:maksimalno 7 ml | | Odgovarajuće količine leka:2 ml minimum – 7 ml makimum | | Zvuk: \*Približno 55 dB | | Brzina inhaliranja:\*Približno 0,4 ml/min (po gubitku težine) | | Protok vazduha / izlaz iz kompresora:\*7 l/min pod pritiskom od 100 kPa | | Izlaz aerosola \*\*0,57 ml (2 ml, 1% NaF) | | Brzina izlaza aerosola \*\*0,57 ml (2 ml, 1% NaF) | | Uz aparat je neophodno isporučiti:  Kompresor, inhalacioni kit, crevo za vazduh, (PVC, 200cm), dodatak za usta, dodatak za nos, maska za odrasle (PVC), maska za decu (PVC), 5 rezervnih filtera za vazduh, uputstvo za upotrebu, garantni list. |   **Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**  **Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**   |  |  | | --- | --- | |  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |   **Партија 14**  **Aspirator portabilni strujno baterijski** | |
| **Minimalne tehničke karakteristike** | |
| Automatsko punjenje baterija. | |
| Analogni vakuumetar | |
| Aspiraciona autoklaviabilna posuda od min 1000ml, sa sigurnosnim ventilom za slučaj prepunjenosti. | |
| Poseduje antibakterijski hidrofobni filter, | |
| autoklavabilne silikonska creva sa aspiracionom CH20 kanilom. | |
| LED indikatori statusa baterije i punjenja | |
| Napajanje: 220 V / 12 V | |
| Vakuum min -0.75 bar | |
| Protok min 16 lit/min. | |
| Trajanje baterije: min. 80 min | |
| Masa: do 3.5 kg | |
| IP zaštita: IP21 | |
| Registrovano kod ALIMSa | |
| **Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**  **Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**   |  |  | | --- | --- | |  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / | | |  |

**Партија 15**

**Спирометар**

Vrsta transdjusera: Turbina

Program za kontrolu preciznosti spirometrije preko licenciranog softvera za spirometriju

Touch screen ekran u boji visoke rezolucije VGA, 5,7 inča, 640 x 480 piksela

Integrisan termalni štampač - 112 mm širine papira

Strujno napajanje 100-240V, 50/60 Hz

Snaga: 30W

Baza podataka za vise od 3000 testova sa grafikonima

Simultani F/V i V/T grafikoni

Opseg merenja(BTPS): protok 0 ± 16 L; Volume 0 do 10 L

Preciznost merenja(BTPS): protok 5 % ili 200 ml/s; Volume: 3 % ili 50ml (ATS/ERS)

Dinamička rezistencija: <1,47 hPa (<1,5 cm H20) / (l/s) pri 14 l/s

Integrisani radni programi sa grafikonima za odrasle i decu

Testovi FVC, VC, MVV, bronhodilatacija, bronhokonstrikcija

Mogućnost konekcije USB, bluetooth

Elektronska stanica za praćenje ambijentalne temperature

Poseduje program za samotestiranje i kalibraciju

Zvučni signal za kraj manevra

Kalibracioni špric: 3000ml, preciznost ±0.5%

Mogućnost rada sa parametrima:

**FVC / bronhodilatacija** - FVC , FEV1,FEV1/FVC,PEF,FEF50%,FEF25-75%, FEV6, FEV1/FEV 0,5,%, PEFT,FIVC, FIF50%, FEF50/FIF50, FEV.5, FEV3, FEF.5/FVC,(%), FEV3/FVC(%),FEV1/VC(%), FEV1/FEV6(%), FEV1/PEF, FET25-75, FET100, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, MTT, MVVInd, COPD index, lung age,

**VC** – VC, TV, ERV, IRV, IC, Ti, Te, Tt, Ti/Tt

**MVV** – MVV, Br/min

**BRONHOKONSTRIKCIJA** – FVC (I), FEV1 (I), PEF (l/s), FEF25-75% (l/s), PDx

**Da ima punjivu bateriju Ni**-Mh 10.8V 2500mAh, radno vreme 1,5 h

Mogućnost nadogradnje SPO2, MIP-MEP, Snift

Standardi: EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-l-6;2007, EN ISO

10993-1:2009, EN ISO 23747;2009, EN ISO 26782:2009, EN 62304:2006, EN

62366:2008, EN 1041:2008, EN 980:2008, EN ISO t497t:2O09, EN ISO 9919:2009

Standardna oprema koja se isporučuje uz aparat: rolna termalnog papira, kabl za napajanje, 25 usnih nastavaka za jednokratnu upotrebu, štipaljka za nos, USB kabl za PC, kalibracioni špric, uputstvo za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**  **Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**   |  |  | | --- | --- | |  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / | |

**Партија 16**

**Ginekološki sto**

|  |
| --- |
| Električna stolica sa 3 elektromotora za sledeća podešavanja: nagib leđnog i sedalnog dela, visine i Trendelenburga |
| Nožni kontroler, sa svim električnim funkcijama i mogućnošću automatskog postavljanja stolice u početni položaj |
| Osnova stolice potpuno zaštićena od prodiranja tečnosti i prašine livenom plastičnom zaštitom |
| Sedalni deo i naslon leđa su presvučeni vodootpornom veštačkom kožom u klasi 1IM, bez šavova. Otporna na uobičajena sredsva za čišćenje. Debljina ispunjenja minimum 10cm |
| Naslon leđa podesiv preko elektromotora minimalnom do +75º |
| Sedalni deo podesiv preko elektromotora minimalnom do +35º |
| Visina stolice podesiva preko elektromotora u minimalnom rasponu od 51 do 102 cm |
| Namenjene i za žene sa posebnim potrebama |
| Goepel nasloni nogu od kvalitetne gume na držačima od kvalitenog čelika , podesivi po visini i nagibu |
| Posuda za otpad od INOXa koju je moguće smestiti ispod sedalnog dela |
| Držač rolne papira |
| Minimalno dozvoljeno opterećenje 200 kg |
| Dužina u horizontalnom položaju 130 cm ±3 cm |
| Širina ležeće ploče 60 cm ±2 cm |
| Rotacija ležeće ploče do 180°, nezavisno od postolja |
| Stolica je na metalnim podesivim nogicama sa gumenim (antistačkim) stopama |
| Stolica poseduje držače za ruke pacijenta |
| Bočno ugrađene šine od nerđajućeg čelika za monitiranje dodatne opreme. |
| Rešenje o stavljanju u promet za ponuđeno medicinsko sredstvo izdato od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije |
| **Standardi** |
| Usklađenost ponuđača sa standardom ISO9001 za servis i prodaju medicinske opreme |
| Usklađenost ponuđača sa standardom ISO13485 za servis i prodaju medicinske opreme |

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |

**Партија 17**

**CTG aparat**

|  |
| --- |
| TFT LCD kolor ekran dijagonale minimium 7’’ sa mogućnošću rotiranja 360° |
| Mogućnost numeričkog i grafičkog prikaza podataka |
| Mogućnost snimanja zapisa u internoj memoriji uređaja, minimum 450h |
| Snimanje podataka na USB memoriju |
| Funkcija interpretacije |
| Minimalna širina termalnog štampača 150mm |
| Vodootporne sonde |
| Opseg merenja FHR:30-240 bpm |
| Opseg merenja UC: 0-99 |
| Automatska detekcija pokreta ploda |
| Funkcija automatskog isključivanja štampe u vremenskom intervalu od: 10,20,30,40,50,60 min |
| Mogućnost povezivanja sa PC računarom |
| Integrisani držači sondi |
| 2 Ultrazvučne sonde |
| 1 Toco sonda |
| Spoljni strujni adapter- zastita od strujnog udara |
| Rešenje o stavljanju u promet za ponuđeno medicinsko sredstvo izdato od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije |
| Usklađenost ponuđača sa standardom ISO9001 za servis i prodaju medicinske opreme |
| Usklađenost ponuđača sa standardom ISO13485 za servis i prodaju medicinske opreme |

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача за све карактеристике тражене у техничкој спецификасији.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица / |

|  |
| --- |
| **Образац бр. ПО 1** |

**ПРИМАЛАЦ:**

ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО

Железничка 12

14000 Ваљево

**ПОНУЂАЧ**

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

**1.1.3/2019**

**- НЕ ОТВАРАТИ ! -**

датум и сат подношења:

(попуњава писарница)