Dom zdravlja Valjevo

17.06.2019.

**Pitanje:**

Molimo vas da u skladu sa novim Zakonom o medicinskim sredstvima, Sl.Glasnik RS 105/2017 godine izvršite korekciju dodatnog uslova za ispravnost ponude na strani 11. konkursne dokumentacije, tačka 1.tako da je dokaz za ispravnost ponude“važeće rešenje od ALIMS-a za sve stavke koje su medicinska sredstva.“Ovo je takodje i stav Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki o čemu posedujemo i konkretan primer.

Pod tačkom 2. naveli ste da dostavimo certifikat ISO,jedino molimo da korigujete- ISO 9001:2015 obzirom da ISO 2008 više ne važi.

Pod tačkom 3.Izvodi iz kataloga- molimo da u vašem i našem interesu/radi eliminacije eventualnih falsifikata/ zahtevate dokaze u vidu izvoda iz kataloga sa dodatkom“koji su proverljivi na internetu,a u koliko se ne može dokazati neka karakteristika Naručilac će zahtevati dostavu „uzorka u originalnom pakovanju“.

U skladu sa napred navedenim molimo da obratite pažnju i promenite opise materijala u nekim partijama za koje ne postoje važeća rešenja od ALIMS-a .

Partija 1

-stavka 1-radi omogućavanja konkurencije molimo da izmenite :“mikrohibridni ili nano hibridni svetlosno ploimerizujući kompozit kompozit dostupan u spektru od 6-8 boja po Vita ključu i 2 opakne“

-stavke 4-7- ovo su materijali koji trenutno nisu registrovani pa molimo da izvršite korekciju tako da glase:

-stavka 4- Bond kompatibilan sa stavkom 1,jedinica mere umesto u komadima -360 gr/ml

-stavka 5-Kiselina u špricu od „minimum 3 gr“,jedinica mere -180 gr

-stavka 6-Univerzalni mikrohibridni kompozit sa sadržajem punioca od 76 do 79% i veličinom čestica od 0,04 do 0,6 µm,jedinica mere gr a količina -40 gr

-stavka 7-molimo da dodate“veličina čestica od 0,04 do 7 µm u pakovanju ,jedinica mere gr- a količina 18 gr

-stavka 8-kod pakovanja tečnosti molimo dodajte“10-15 gr“

-stavke 8 i 9 su identične.Predpostavljamo da je greška.Molimo da materijal izrazite u gramima,npr. 25 grama/uobičajeno je pakovanje GJC u špricu od 2,5 gr/

-stavka 11- molimo da ovaj materijal zbog različite veličine pakovanja izrazite u gramima,jedinica mere gr,a količina-900

Partija 2

-stavka 5- molimo dodajte „a 200 komada“-što je uobičajena veličina pakovanja papirnih poena

-stavka 6-molimo stavku izmestite u posebnu partiju ili umesto naziva materijala ,navedite primenu“dezinfekcija kanala korena“jer ovako činite prekršaj Zakona o jn,navodjenjem fabričkog naziva materijala kao i pakovanja

Partija 4

-stavka 3- molimo da izmenite naziv adicionog silikona izostavljanjem jedino navoda“ sa nano punjenjem“ obzirom da je u pitanju greška

-stavka 8- molimo dodajte „Kuprovent ili Harvard u minimalnom pakovanju od 125 grama

-stavka 9-molimo da dodate „od 275-300 cm“ ili materijal izrazite u cm.

-stavke 11 i 12-dodajte „od 65-71 microna,a pakovanje izrazite tako da glasi:“artikulacioni papir listić a 144 komada“ i „artikulacioni papir potkovica u pakovanju od 72 komada“

-stavka 13-ovde je došlo do greške jer pakovanje je od minimum 50 gr+30 grama za cinkfosfatni cement

-stavka 19-molimo da ulje izrazite u ml, jer postoje različita pakovanja,a količina 4000 ml

Partija 5

-stavke 1 i 2- molimo da stavke izrazite u gr,odnosno ml jer Galenika ne proizvodi materijal koji je bio u ovako zahtevanim pakovanjima.Tako bi količina praha bila 1600 gr,a tečnosti 800 ml.

-stavka 10-molimo materijal izrazite u ml,jer postoje različita pakovanja

-stavke 17 i 18- ovde je došlo verovatno do greške“Bazne ploče debljine od 1,5 do 1,65 mm“

-stavka 19-Galenika više ne proizvodi dentalne materijale, pa ni zube.Umesto navedenog opisa molimo da stoji“Dvoslojni akrilatni zubi u garnituri od 28.

Partija 6

-obzirom da godinama koristite isključivo „Dentaurumove šrafove“ molimo proverite raspone bravica kod stavki 1 i 2,jer bi trebalo da stoji 6,5 mm za mini,odnosno 7,5 za maksi bravice.Sve ostalo su osobine Dentaurum bravice-šrafa.Molimo proverite i izmenite.

Partija 7

-stavka 2- ovaj materijal sa relativnim ekvivalentom može da ponudi samo jedan ponudjač,što onemogućava učestvovanje u partiji ostalih potencijalnih ponudjača.Molimo stavku izmestite iz partije u posebnu.

Partija 8

-stavka 6-molimo da umesto „polimetoksimetilena“ navedite „deksamethasone“ jer Endomethasone prah nije registrovan,ali postoje veoma adekvatni ekvivalenti.

-stavka 8-materijal nije registrovan u ovakvom pakovanju pa molimo navedite“baza +katalizator - ukupno pakovanje od 24 gr“.

Partija 10

-stavka 7- molimo izrazite metalne trake u komadima,postoje različita pakovanja- jed.mere – komad, a količina 120 komada

Odgovor:

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

Komisija za javnu nabavku